| No. ANEXO “C” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LOCALIZACION, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS |  |  |  |  |
|  | ¿Existe al menos un camino de acceso consolidado que pueda ser utilizado sin problemas durante todas las estaciones del año? |  |  |  |  |
|  | ¿Que tipos de fenómenos naturales son más comunes en esta zona? |  |  |  |  |
|  | ¿Que protecciones, medidas y previsiones se tienen implementadas para afrontarlos? |  |  |  |  |
|  | ¿Cualquier derrame puede ser contenido dentro de la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un sistema de drenaje que asegura el desalojo adecuado de las aguas pluviales? |  |  |  |  |
|  | ¿Los predios colindantes y sus construcciones representan algún riesgo para la Instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Que actividades de desarrollan en dichos predios? |  |  |  |  |
|  | ¿En que tipo de zona está localizada la Instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿El perímetro de la Instalación está delimitado en su totalidad? |  |  |  |  |
|  | ¿Características de la barda? ¿Material/Altura? –Norte: –Sur: –Este: –Oeste: |  |  |  |  |
|  | ¿Con cuántas entradas y salidas se cuenta? |  |  |  |  |
|  | ¿Permiten la fácil entrada y salida de los vehículos? –Claros mínimos de 6.00 metros? –Las puertas son metálicas, ciegas? –Salida de Emergencia? ¿Se encuentra claramente indicada? –Si existen vías de FFCC, ¿Los cruzamientos por los accesos de la Instalación cuentan con terminación nivelada y firme, facilitando el tránsito vehicular? |  |  |  |  |
|  | Las zonas de circulación, ¿cuentan con terminación superficial consolidada? ¿son de amplitud suficiente? ¿se encuentran despejadas y libres de basura y materiales combustibles? |  |  |  |  |
|  | El estacionamiento público, ¿se encuentra en el exterior de la Instalación? ¿no obstruye los accesos de entrada, salida ni el de emergencia? ¿permiten un fácil y seguro movimiento de vehículos y personas? ¿se encuentra despejado, libre de basura y materiales combustibles? |  |  |  |  |
|  | El estacionamiento dentro de la Instalación, ¿Permite la salida de cualquier vehículo sin necesidad de mover otro? ¿obstruyen accesos, zonas de almacenamiento, trasiego, equipo contraincendio, interruptor general eléctrico, salida de emergencia? |  |  |  |  |
|  | La vegetación de ornato, ¿se encuentra verde? |  |  |  |  |
|  | El terreno, ¿tiene alguna pendiente? ¿facilita el drenado de aguas pluviales y otros derrames? ¿afecta la adecuada instalación de los tanques de almacenamiento? ¿existen pendientes de carreteras o vías de FFCC, exteriores o interiores hacia la Instalación? ¿algunas previsiones al respecto, como barreras o muros de contención? |  |  |  |  |
|  | ¿Alguna previsión especial por riesgo manifiesto hacia la Instalación, debido a la conformación o localización natural del predio, (tratando de evitar zonas de acumulación de gases, derrames peligrosos, o riesgos a la integridad física del personal, o a la Instalación misma)? |  |  |  |  |