| No. ANEXO “D” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACION GENERAL |  |  |  |  |
|  | Debe proporcionarse la siguiente información: |  |  |  |  |
|  | Flujo: –Diseño –Máximo –Normal –Mínimo –Contínuo –Intermitente |  |  |  |  |
|  | Presión: –Diseño –Máxima –Normal –Mínima Máxima de prueba Mínima de pueba |  |  |  |  |
|  | Temperatura: –Diseño –Máxima –Normal –Mínima |  |  |  |  |
|  | Forma de recibo: –Ducto o Tubería? –Auto-tanque? –Carro-tanque? –Buque-tanque? |  |  |  |  |
|  | ¿Estado fisico? Liquido, vapor, gas. |  |  |  |  |
| 2. | RECIBO, REGULACION DE PRESION Y MEDICION |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con diagrama de flujo? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe una descripción detallada del proceso? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con una relación de equipo? |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con un Programa de Mantenimiento de líneas, válvulas, instrumentos y tanques? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen procedimientos de operación? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuáles? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con los siguientes procedimientos: –Puesta en operación? –Paro programado? –Falla aire instrumentos? –Falla energía eléctrica? –Fuga de gas? –Alta presión en cabezal de entrada LPG-ducto? –Cierre brusco válvula de cabezal principal? –Falla del Sistema Automatizado de Control Distribuido? –Recibo de productos? –Descarga de auto-tanques en emergencia? –Llenado de auto-tanques? –Sacar de operación un tanque esférico, horizontal, vertical, criogénico? –Inspección y pruebas de fondo de tanques después de una reparación? –Operacional para prevención de fugas y/o derrames de hidrocarburos? –Analisis y permisos peligrosos? –Simulacros contra incendio? –Plan de ataque a contingencias originadas por auto-tanques en tránsito? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen registros de las temperaturas, presión, flujo, densidad de entrada y salida? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen hojas de seguridad del producto incluyendo propiedades físicas, químicas y toxicidad? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es la distancia de la válvula de seccionamiento antes y después de la Instalacion? |  |  |  |  |
| 3. | Estadisticas y Equipos de Seguridad para el Area de Recibo, Regulación de Presión y Medición |  |  |  |  |
|  | Fecha de la última inspección: |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con válvulas de seguridad para relevo de alguna sobre presión en las líneas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con estadísticas de los registros de mantenimiento que avalen las calibraciones efectuadas a válvulas de seguridad en los últimos 3 años? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con estadísticas de calibración en circuitos de proceso (por lo menos los 2 últimos años)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con medidor de flujo, presión y densidad? |  |  |  |  |
|  | ¿Está integrado al sistema de alarmas de nivel al equipo de telemedición por computadora? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen indicadores de presión (manómetros) en todas las líneas de recibo? |  |  |  |  |
|  | ¿Es el tablero de alarmas sectoriales de seguridad, del tipo luminoso-sonoro? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un disparo por alta y baja presión de operación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con sistemas de comunicación tales con: radio, teléfono y red local de comunicación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con sistemas eléctricos y alumbrado a prueba de explosión? |  |  |  |  |
|  | ¿Están las conexiones eléctricas a tierra para descarga de energía eléctrica? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con una red de agua de contraincendio, con hidrantes y monitores localizados estratégicamente que cubran las áreas de riesgo? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene sistema de aspersores contraincendio? |  |  |  |  |
|  | ¿Cubren los extintores moviles y portátiles contraincendio las áreas de riesgo? |  |  |  |  |
| 4. | Estadisticas y Equipos de Seguridad en área de Almacenamiento y Amortiguamiento |  |  |  |  |
|  | Fecha de la última inspección: |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con alarmas de alto nivel mecánicas y electrónicas? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe equipo de telemedición? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con sistemas de válvulas Vickers en esferas y salchichas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con control de nivel, presión, temperatura, flujo y densidad en esferas y salchichas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con válvulas de presión y vacío para alivio de sobrepresiones? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con arrestador de flama en válvulas de presión y vacío? |  |  |  |  |
|  | ¿Es el equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen conexiones eléctricas a tierra para descarga de energía electrostática? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con estadísticas de mantenimiento y calibración en válvulas de seguridad? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con las estadísticas de calibración en circuitos de proceso (últimas dos)? |  |  |  |  |
| 5. | Estadisticas y Equipos de Seguridad en Llenaderas |  |  |  |  |
|  | Fecha de la última inspección: |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con válvulas controladoras por cada posición de llenado? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con válvulas de corte por exceso de flujo en línea de llenado? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con bloqueo de frenos al momento de carga y descarga? |  |  |  |  |
|  | ¿Se aplica corte automático al sistema eléctrico de la unidad durante la carga? |  |  |  |  |
|  | ¿Se efectúa la descarga de electricidad estática (tierra)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con descargadera de emergencia para auto-tanque? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen estadísticas de mantenimiento y calibración en válvulas de seguridad? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen estadísticas de calibración en circuitos de proceso (últimas dos)? |  |  |  |  |
| 6. | DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD |  |  |  |  |
|  | ¿Qué códigos y normas se aplicaron en el diseño y construcción: –ASME? –ANSI? –ASTM? –API? –Especificaciones de PEMEX? –Otros? Especifique: |  |  |  |  |
|  | Indicar si se tiene la siguiente información según normatividad: –Altura mínima permisible en líneas aéreas? –Profundidad en líneas enterradas? –Separación entre camas de tubería? –Ancho de camas de tubería? –Distancia entre marco de soporte? –Indice completo de tuberías? –Diagrama mecánico de flujo proceso? –Planos del sistema contraincendio? |  |  |  |  |
|  | Las válvulas y accesorios ¿cumplen con los datos de proceso y con la normativida PEMEX K-101 o con otra especificación? Si cumple con otra diferente de Pemex, especifique. |  |  |  |  |