| No. ANEXO “N” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOCUMENTACION |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene clasificada la Instalacion según las Guias Base para la Formulación de Planes para la Seguridad de Instalaciones Estratégicas (“AAA”, “AA” o “A”)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene conocimiento de este Plan ? |  |  |  |  |
| 2. | ACCESO DE PERSONAS A INSTALACIONES |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene un control estricto mediante registros mecánicos o electrónicos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan gafetes distintivos y tarjetones? |  |  |  |  |
|  | ¿Se porta el gafete de identificación de manera visible? |  |  |  |  |
|  | ¿Se revisan los portafolios, cajas, paquetes y carga que llevan consigo las personas, así como los compartimientos de los vehiculos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene prohibido la introducción de armas, explosivos, sustancias químicas, etc.? |  |  |  |  |
|  | ¿Se mantienen clausuradas o cerradas temporalmente las puertas, siendo el control en un solo acceso? |  |  |  |  |
|  | El personal que cubre esta área, ¿está debidamente compenetrado con las medidas de seguridad? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta el personal con el equipo y armamento adecuado? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen identificados los puntos críticos del interior de la instalacion? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen en estos puntos fijos de vigilancia o se realizan recorridos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con casetas cubiertas, con puertas para protección del personal de seguridad? |  |  |  |  |
|  | ¿Se refuerzan los dispositivos por el uso de sensores, alarmas y sistemas especiales de alumbrado? |  |  |  |  |
|  | ¿Es obligatorio el uso de equipo de protección personal necesario según el tipo de riesgo existente en el área donde se vaya a realizar su actividad? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra prohibido fumar y encender fuego dentro de áreas o instalaciones restringidas, independientemente que existan letreros indicando la prohibición? |  |  |  |  |
|  | Para salir del centro de trabajo ¿presentan los trabajadores el pase de salida debidamente autorizado? |  |  |  |  |
| 3. | ACCESO A COMPAÑIAS CONTRATISTAS |  |  |  |  |
|  | ¿Conocen las compañias contratistas, las medidas generales de aplicación obligatoria para su personal? |  |  |  |  |
|  | ¿Están obligadas a dar aviso por escrito, cuando se de de baja o de alta a uno de sus trabajadores, para tramitar o cancelar sus pases de acceso? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan los vehiculos con pase local vigente? |  |  |  |  |
|  | ¿Son instruidos acerca de las disposiciones de seguridad que están obligados a acatar? |  |  |  |  |
|  | ¿Utilizan el equipo de protección adecuado? |  |  |  |  |
|  | ¿Se los proporciona la compañía contratista? |  |  |  |  |
|  | ¿Realizan los trámites de permiso de trabajos peligrosos, segun el área en que se ejecuten éstos? |  |  |  |  |
| 4. | ACCESO A VISITANTES EN GENERAL |  |  |  |  |
|  | ¿Se les pregunta a qué persona visitan y el motivo? |  |  |  |  |
|  | ¿Se les prohíbe el uso de cámaras fotográficas y videos, salvo previa autorización? |  |  |  |  |
|  | ¿Se prohíbe el uso de flash y reflectores en áreas restringidas? |  |  |  |  |
|  | ¿Tienen puerta de acceso especial? |  |  |  |  |
|  | ¿Se les tiene restringido el transitar por áreas de proceso, entre equipos, bajo la soportería y líneas aéreas y en áreas cerradas debido a trabajos? |  |  |  |  |
|  | ¿Queda estrictamente prohibido su acceso y tránsito por las areas de operación cuando ocurran emergencias o se encuentren en etapa de prueba y arranque? |  |  |  |  |
|  | ¿Está prohibido que personas con prendas de nylon o fibras sintéticas, tengan acceso a las áreas de operación, bombeo, almacenamiento, carga y descarga o trasiego de productos? |  |  |  |  |
|  | ¿Utilizan ropa de algodon? |  |  |  |  |
|  | ¿Se prohíbe a los visitantes intervenir en maniobras de abrir o cerrar válvulas y operar cualquier equipo? |  |  |  |  |
| 5. | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un plan de operaciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el número de elementos que integran el dispositivo de seguridad? Indicar número: |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan con armamento, municiones, equipo especial asignado (radio comunicación, casco, etc.)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen misiones específicas en áreas de responsabilidad? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene coordinación con otras unidades administrativas, operativas y de comunicación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un cróquis indicando la ubicación de los puestos de mando principal y secundarios? |  |  |  |  |
|  | ¿Se indican las consignas a seguir en los recorridos? |  |  |  |  |
| 5.1 | MANEJO DE AMENAZA DE EXPLOSIVOS |  |  |  |  |
|  | ¿Tienen medidas preventivas ante una amenaza? |  |  |  |  |
|  | ¿Se conocen las acciones a tomar? |  |  |  |  |
|  | ¿Se conocen los datos a recabar en caso de tener conocimiento de amenaza por telefono? |  |  |  |  |
| 6. | DELIMITACION DEL PREDIO |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra delimitado el perímetreo de la propiedad? |  |  |  |  |
|  | ¿Es con bardas de concreto armado? |  |  |  |  |
|  | ¿Es con vallas de malla ciclónica (de acero)? |  |  |  |  |
|  | ¿Es una combinación de ambas? |  |  |  |  |
|  | ¿Son cuando menos de tres metros de altura? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene remates de pedacería de vidrio? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con líneas de acero con púas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra electrificada? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con una franja de terreno perimetral despejada de construcciones y obstáculos? |  |  |  |  |
|  | Indicar el ancho de ésta: |  |  |  |  |
| 7. | SISTEMA DE ALUMBRADO |  |  |  |  |
|  | ¿Está instalado de acuerdo a las especificaciones técnicas? |  |  |  |  |
|  | Donde se requiere, ¿es a prueba de explosión? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene cobertura total de área, sin zonas de penumbra? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene algún tipo de alarma (óptica, sonora , de movimiento)? |  |  |  |  |
| 8. | PARTIDA MILITAR |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con partida militar? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuántos elementos? Indicar |  |  |  |  |
|  | ¿Equipamiento armado y radio comunicación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con la ubicación del puesto dentro de un cróquis? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene coordinación con otras unidades (operativas, administrativas y comunicación)? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene pliego de consignas a cumplir? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan la central-base con equipo de comunicación independiente al teléfono, casetas de vigilancia y vehiculos de patrullaje? |  |  |  |  |
| 9. | TRANSITO INTERIOR DE VEHICULOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se les obliga a todos los operadores o automovilistas a mantener sus vehiculos en las condiciones que establecen las normas vigentes? |  |  |  |  |
|  | ¿Tramitan el Permiso de Trabajo Peligroso, los operadores con vehiculos pesados que puedan ser un riesgo a las instalaciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Se verifica que la carga corresponda a la orden de trabajo o a su permiso elaborado para la transportación, tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene un área de estacionamiento el área administrativa? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran colocados letreros que indiquen el limite de velocidad, en las calles, patios de maniobras, área de llenaderas, y áreas de almacenamiento? |  |  |  |  |
|  | ¿Se verifica que todos los vehiculos automotores, sin excepción, estén equipados con los extinguidores reglamentarios? |  |  |  |  |
|  | ¿Se prohíbe el tránsito de vehiculos que despidan humo excesivo? |  |  |  |  |
|  | ¿Queda prohibido el acceso a vehiculos con cristales y parabrisas oscuros o reflejantes? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan señales para impedir el paso de vehiculos sobre mangueras contraincendio o en servicio de abastecimiento o vaciado de algún depósito? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen letreros de no estacionarse en los siguientes puntos: –Entrada de carros de bomberos a su estación? –Frente a hidrantes? –Cerca de cruce de ferrocarril? |  |  |  |  |