| No. ANEXO “O” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACION GENERAL |  |  |  |  |
|  | Esta información debe ser proporcionada por los responsables de la instalación : –Nombre de la persona que proporciona la información, puesto que ocupa. –Nombre de la Instalación o Instalacion. –Domicilio. –Teléfonos. –Actividad. –Características CRETI de los productos principales. –Numero de empleados y obreros. –Turnos de trabajo y horarios de cada uno. –Fecha de inicio de operaciones. –Area que ocupan las instalaciones internas y externas. –Número de edificios. –Areas en construcción. –Avance de la construcción. –Distancia y dirección a la zona habitacional más cercana. |  |  |  |  |
| 2. | DOCUMENTACION |  |  |  |  |
|  | Cuenta con licencia de funcionamiento? Indicar número de licencia y fecha de expedición o si esta en trámite. |  |  |  |  |
|  | Cuenta con Cédula de Operación? |  |  |  |  |
|  | Cuenta con Estudios de Impacto Ambiental (General, Intermedio o Específico )? Indicar ¿quién lo realizó y cuándo? |  |  |  |  |
|  | Cuenta con Estudio de Análisis de Riesgo? (Informe Preliminar de Riesgos, Análisis de Riesgos o Análisis Detallado de Riesgos). Indicar quién lo realizó y cuándo? |  |  |  |  |
|  | Actas de Inspección de SE, CRE, PROFEPA? |  |  |  |  |
|  | Convenios con SE, CRE, PROFEPA? |  |  |  |  |
|  | Convenios con otras entidades? |  |  |  |  |
|  | Constancia de registros de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene? |  |  |  |  |
|  | Programa de trabajo de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene? |  |  |  |  |
|  | Programas de capacitación y adiestramiento? |  |  |  |  |
|  | Bitácora de monitoreo de explosividad e inflamabilidad de áreas? |  |  |  |  |
|  | Procedimientos, programas o planes de emergencia? |  |  |  |  |
|  | Programas de Higiene y Seguridad Industrial? |  |  |  |  |
|  | Programa de prevención de Accidentes? |  |  |  |  |
|  | Programas de mantenimiento? |  |  |  |  |
|  | Plan de Contingencias para Emergencias y Desastres? |  |  |  |  |
|  | Procedimientos de notificación al área circundante? |  |  |  |  |
|  | Otros?, Especificar. |  |  |  |  |
|  | NOTA: Otras documentaciones son solicitadas en cada área (residuos, agua, etc.) |  |  |  |  |
| 3. | CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE |  |  |  |  |
| 3.1 | DOCUMENTACION |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta la Instalación con la Licencia de Funcionamiento del Instituto Nacional de Ecología? |  |  |  |  |
|  | ¿Se presentó el formato para la Presentación de Inventario de Emisiones? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con licencia de funcionamiento vigente de quemadores de campo elevados, tipo multijet, emitidas por las autoridades correspondientes? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene un plan de contingencias atmosféricas de la instalación? |  |  |  |  |
|  | En caso de contar con el plan de contingensias, se tiene: –El Permiso para la Combustión a Cielo Abierto? –El Programa de Calidad de Aire Interior? –La Cédula de Operación Correspondiente al Año? |  |  |  |  |
| 3.2 | FUENTES GENERADORAS |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen identificadas todas las fuentes generadoras de contaminantes a la atmósfera? |  |  |  |  |
|  | ¿Hay algún equipo, incluyendo tanques de compuestos orgánicos, que liberen algún gas, vapor o partículas de materia presente en la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Ha sido instalado un equipo quemador de combustible fósil (motor de combustión interna, turbina de gas, caldera, calentador, horno, incinerador, quemador, etc.) en la instalación? |  |  |  |  |
|  | Se indica para cada una: –El combustible utilizado? –El consumo mensual? –El equipo de combustión? –La capacidad? –El tipo de quemador? –Las horas de operación diaria de la fuente contaminante? –El tipo de contaminante y cantidad estimada (kg/h o mg/m3 )? |  |  |  |  |
|  | ¿Es la emisión conducida? |  |  |  |  |
|  | ¿Es la emisión fugitiva? |  |  |  |  |
|  | Si la emisión es conducida por ducto, indicar altura y diámetro |  |  |  |  |
| 3.3 | MUESTREOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con plataforma muestreadora? |  |  |  |  |
|  | Si se han realizado muestreos isocinéticos o de otro tipo, ¿se cuenta con el último informe? |  |  |  |  |
|  | ¿Se realizan los muestreos? ¿Con que frecuencia? |  |  |  |  |
|  | ¿Hay instalado algún dispositivo de control de contaminación? |  |  |  |  |
| 3.4 | CAMBIOS |  |  |  |  |
|  | ¿Ha habido cambios significativos en las condiciones de operación, las cuales pueden afectar el permiso de emisiones atmosféricas de la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han reportado los cambios significativos en las condiciones de operación, los cuales pueden afectar el permiso de emisiones atmosféricas? |  |  |  |  |
|  | ¿Son revisados anualmente los permisos de operación por el supervisor de la instalación, para asegurar que las condiciones del permiso continúan siendo válidas? |  |  |  |  |
| 3.5 | TRAMITES Y RECLAMACIONES |  |  |  |  |
|  | ¿Se han realizado trámites para obtener estímulos fiscales por instalar y operar equipo anticontaminante? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han tenido reclamaciones por afectación al ambiente presentadas al centro de trabajo? |  |  |  |  |
|  | En caso de tener reclamaciones justificadas ¿se han ejecutado acciones que eliminen la causa de la reclamación? |  |  |  |  |
| 4. | CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA |  |  |  |  |
| 4.1 | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESCARGAS CONTAMINANTES |  |  |  |  |
| A. | DOCUMENTACION |  |  |  |  |
|  | ¿Están autorizadas y registradas en la Comisión Nacional de Agua (CNA) todas las descargas de aguas residuales, con excepción de las que se hacen a los sistemas de drenaje municipal, para el pago de las cuotas por descarga a los cuerpos receptores de propiedad nacional? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tramitó la Solicitud de Registro de Descargas de Aguas Residuales, ante la CNA, para registrar cada una de las descargas de aguas residuales, incluyendo las descargas de agua utilizada en pruebas hidrostáticas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tramitó la Solicitud de Registro de Contribuyentes, ante la CNA, para registrar el pago de cuotas por cada una de las descargas de aguas residuales? |  |  |  |  |
|  | Si las descargas se hacen a los sistemas municipales de drenaje, ¿se presentó ante la autoridad local de la CNA, la Solicitud de Registro para la Descarga de Aguas Residuales? |  |  |  |  |
|  | ¿Determinaron las autoridades locales de agua potable y alcantarillado (estatal o municipal), el pago por el servicio de desalojo y tratamiento de las aguas residuales, incluyendo el cumplimiento del Reglamento de descargas de aguas residuales al alcantarillado? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe la Concesión de la Fuente de Abastecimiento de Agua? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con Bitácora de Mantenimiento de Drenajes? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene medidor registrado ante la Comisión Nacional de Aguas? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe una copia archivada de estos permisos en el lugar? |  |  |  |  |
|  | ¿Están todas las fuentes de descarga en su instalación identificadas en el permiso? |  |  |  |  |
| B. | MUESTREOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se efectúa un muestreo periódico de acuerdo con las condiciones de su permiso? |  |  |  |  |
|  | El muestreo realizado ¿está de acuerdo con el protocolo establecido por la normatividad responsable? |  |  |  |  |
|  | ¿Son enviados reportes periódicos como se requiere de acuerdo con las condiciones del permiso? |  |  |  |  |
|  | ¿Son archivados adecuadamente en las instalaciones durante el período de vigencia del permiso, de acuerdo a las condiciones del mismo? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe en la instalación, personal familiarizado con el conjunto de lineamientos establecidos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cumple el conjunto de lineamientos establecidos? |  |  |  |  |
| C. | ABASTECIMIENTO |  |  |  |  |
|  | Fuente de abastecimiento – Pozo? – Sistema de agua potable? – Otro?, especificar |  |  |  |  |
|  | ¿Se conoce el volúmen de suministro diario( m3)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene medidor registrado ante la Comisión Nacional de Aguas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han realizado los pagos de los derechos respectivos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se conoce la capacidad de cisternas? Especificar. |  |  |  |  |
| D. | GASTO DE AGUA |  |  |  |  |
|  | Se conoce el gasto para: –El sistema contra Incendio?, Especificar m3/simulacro –El servicio de empleados y obreros? Especificar m3/día. – Riego de áreas verdes? Especificar m3/día. |  |  |  |  |
| E. | DESCARGAS |  |  |  |  |
|  | Existe cualquiera de las siguientes condiciones en su instalación: –Descargas hacia aguas superficiales? –Descargas de aguas pluviales y escurrimientos? –Descargas de aguas de pruebas hidrostáticas? –Escurrimientos y descargas de actividades de construcción de tuberías? |  |  |  |  |
|  | Si se cuenta con cualquiera de esas condiciones: –Se tienen identificadas todas las descargas de aguas residuales que se generan en la instalación? –Son contínuas? Gasto m3/ día –Son intermitentes? –Se conoce la naturaleza de los posibles contaminantes? Indicar –Son riesgosas ( CRETIB)? –Cuál es su disposición? –Existen plantas para el tratamiento de efluentes? –Se conoce en que consiste el sistema de tratamiento y la capacidad del mismo? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede algún material riesgoso, como el gas L.P., llegar a las plantas de tratamiento de aguas residuales o drenaje pluvial? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen localizados en un croquis y descritos los tipos de descargas de las aguas residuales (industriales, sanitarias y pluviales) generadas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con información de programas de limpieza y mantenimiento de drenajes? |  |  |  |  |
|  | ¿Si se cumple se registra en que consistió? |  |  |  |  |
|  | ¿Requiere de un tratamiento especial el drenaje de aguas superficiales? |  |  |  |  |
|  | ¿Es adecuado este drenaje? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede ser protegido con costalillos de arena o con otro tipo de protección para derrames de materiales contaminantes? |  |  |  |  |
|  | ¿Son monitoreados los efluentes para emisiones inaceptables? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el tiempo disponible entre la medición y la notificación o alarma? |  |  |  |  |
| F. | MODIFICACIONES AL PERMISO |  |  |  |  |
|  | ¿Ha habido alguna construcción nueva o cambio en el diseño de la instalación, equipo, condiciones de operación, o productos usados en la instalación, que descarguen y ocasionen la violación del permiso, por lo que puede requerirse una modificación del mismo? |  |  |  |  |
|  | ¿Ha sido modificado el permiso existente para refeljar el cambio? |  |  |  |  |
| G. | TRAMITES Y RECLAMACIONES |  |  |  |  |
|  | ¿Se han realizado trámites para obtener estímulos fiscales por instalar y operar equipo anticontaminante? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han tenido reclamaciones por afectación al ambiente presentadas al centro de trabajo? |  |  |  |  |
|  | En caso de tener reclamaciones justificadas ¿se han ejecutado acciones que eliminen la causa de la reclamación? |  |  |  |  |
| 5. | ## DESECHOS PELIGROSOS |  |  |  |  |
| 5.1 | DOCUMENTACION |  |  |  |  |
|  | ¿Muestreo y Análisis para Determinar Características CRETIB, según NTE-CRP-001/88? |  |  |  |  |
|  | ¿Prevención de mezclado de sustancias incompatibles determinado según NTE-CRP-003/88? |  |  |  |  |
|  | ¿Autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Según NTTMP-SCT-018/92? |  |  |  |  |
| 5.2 | GENERACION |  |  |  |  |
|  | ¿Genera la instalación cualquiera de los siguientes materiales de desecho? |  |  |  |  |
|  | ¿Acumulación de impurezas en los recipientes de almacenamiento de gas L.P.? |  |  |  |  |
|  | ¿Solventes agotados (Ashland 140; 1-1-1 TCE; queroseno; MEK? |  |  |  |  |
|  | ¿Líquidos en tuberías? |  |  |  |  |
|  | ¿Suelo contaminado que resulta de derrames o fugas de gasolina, diesel, queroseno, mercurio, pintura? |  |  |  |  |
|  | ¿Adelgazador de pintura, solvente y productos de pintura usada? |  |  |  |  |
|  | ¿Pintura sin uso y adelgazadores de pintura? |  |  |  |  |
|  | ¿Ácidos y/o bases? |  |  |  |  |
|  | ¿Ácido de plomo y/o baterías de niquel-cadmio? |  |  |  |  |
|  | ¿Lodos? |  |  |  |  |
|  | ¿Líquidos capturados en los filtros de compresores? |  |  |  |  |
|  | ¿Metales pesados, cáscaras de pintura y/o escombros? |  |  |  |  |
|  | NOTA: La lista anterior no es inclusiva ni dicta que cada uno de los materiales siempre represente un desecho peligroso. |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el estado de la instalación generadora? (Marque uno): –Grandes Cantidades? –Pequeñas Cantidades? –PequeñasCantidadesExentasCondicionalmente? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene la instalación una Bitácora de Registro de Desechos Peligrosos? |  |  |  |  |
| 5.3 | TAMBORES DE DESECHOS PELIGROSOS |  |  |  |  |
|  | ¿Almacena la instalación los desechos peligrosos en tambores? |  |  |  |  |
|  | ¿Estan marcados con las palabras “Desecho Peligroso”? |  |  |  |  |
|  | Una vez acumulados 200 litros de desecho peligroso, ¿se coloca la fecha de acumulación en el contenedor y se prepara para su disposición dentro de un período de tiempo aceptable? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene el sitio un área de almacenamiento de tambores de desechos peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los tambores de desechos peligrosos en buenas condiciones, son compatibles con los desechos depositados en ellos y se mantienen cerrados durante almacenamiento? |  |  |  |  |
|  | ¿Se inspeccionan semanalmente los tambores de desechos peligrosos de la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el área de almacenamiento de tambores localizada tal que un derrame de un contenedor no alcance una zona de agua? |  |  |  |  |
| 5.4 | DOCUMENTACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha notificado a la Gerencia de Auditorias de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del primer día (inicio) de acumulación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha informado de la transportación y disposición de los contenedores de desechos peligrosos dentro de los 20 días de la fecha de corte? |  |  |  |  |
|  | ¿Están todos los contenedores embarcados fuera del sitio para su disposición, etiquetados de acuerdo con la reglamentación y con lo requerido para desechos peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Están todos los manifiestos firmados, fechados y llenados correctamente de acuerdo con las reglamentaciones aplicables? |  |  |  |  |
|  | ¿Están disponibles los manifiestos, reportes de laboratorio y formas de Disposición en la Carpeta de Registros de Desechos Peligrosos de la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Reportes Anuales de Desechos Peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Resultados de prueba, análisis de muestras y otra información utilizada para determinar si un desecho es peligroso o no? |  |  |  |  |
|  | En caso de desconocer la existencia de PCB en la instalacion, ¿se conoce los siguientes datos de los transformadores eléctricos? –Capacidad? –Voltaje primario/secundario? –Marca del equipo? –Tipo de enfriamiento? – número de serie? –O.T. o fecha de fabricación? –% de impedancia? –Temperatura (las que indican las agujas negra y roja)? |  |  |  |  |
|  | ¿Cual es el estado del transformador? |  |  |  |  |
|  | ¿Tienen un sitio adecuado para almacenar PCB? |  |  |  |  |
| 6. | ACEITES USADOS |  |  |  |  |
| 6.1 | MANEJO |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran prohibidas las siguientes prácticas en las instalaciones: –Colocar, tirar o disponer de aceites usados en el suelo, en pilas de desechos o en confinamientos superficiales? –Utilizar el aceite usado como eliminador de polvo o controlador de maleza en caminos, campos y tierras superficiales? –Quemar el aceite usado para recobro de energía o como disposición (excepto por la disposición de Asuntos Ambientales-Operación; los aceites usados pueden ser quemados en calentadores)? |  |  |  |  |
|  | Mezcla de aceites usados con cualquier otro desecho, incluyendo pero no limitado a: –Residuos peligrosos? –Solventes? –Aceite de transmisión? –Diesel o gasolina? –Agua, lodo y suciedad? |  |  |  |  |
| 6.2 | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra prohibido el almacenamiento de aceite usado en confinamientos superficiales? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran los aceites usados almacenados en contenedores con tapa o en tanques que puedan evitar la fuga o derrame? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran los contenedores o tanques superficiales, para almacenar aceite usado, sobre concreto, asfalto o sobre otro tipo apropiado para detectar fácilmente cualquier fuga o derrame y pueda ser contenido o recuperado? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran en buenas condiciones los contenedores y tanques superficiales para almacenar aceite usado, sin mostrar signos de lo siguiente? –Oxidación? –Fugas visibles? –Deteriorados o con daños aparentes? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran rotulados y marcados claramente todos los contenedores de aceite usado con las palabras “Aceite usado - no mezclar” o “Sólo aceite usado? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran los contenedores que almacenan aceite usado, siempre cerrados y sólo se abren para añadir o sacar aceite usado? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran colocados procedimientos para que los contenedores de aceite usado no sean abiertos, manejados o almacenados de una forma en que se puedan dañar y causar una fuga en el contenedor? |  |  |  |  |
| 6.3 | INSPECCION DE CONTENEDORES Y TANQUES |  |  |  |  |
|  | ¿Se inspeccionan por lo menos una vez por semana los tanques y contenedores para asegurarse que están en buenas condiciones y no muestran signos de los siguiente? –Defectos estructurales? –Oxidación? –Deteriorados? –Fugas o fugas potenciales? |  |  |  |  |
|  | ¿Si un contenedor o tanque superficial no se encuentra estructuralmente en buen estado, se siguen los siguientes pasos?: –Se reporta al supervisor el tanque o contenedor? –Se saca el aceite usado y se coloca en un tanque o contenedor en buenas condiciones? |  |  |  |  |
| 6.4 | RESPUESTA A DERRAMES DE ACEITE USADO |  |  |  |  |
|  | ¿Se siguen los siguientes pasos de limpieza en la detección de aceite usado al ambiente: –Se para el derrame? –Se contiene el derrame de aceite usado? –Se limpia y maneja el derrame de aceite usado y de otros materiales? –Se repara o reemplaza cualquier fuga de contenedor o tanque de almacenamiento antes de regresarlo a servicio? |  |  |  |  |
| 6.5 | ACUMULACION Y TRANSPORTACION A OTRO LUGAR DE ACEITE USADO |  |  |  |  |
|  | ¿Reúnen todos los criterios de aceites usados , los aceites que son transportados fuera de la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Están todos los aceites usados, que son transportados fuera de la instalación, para reciclamiento, considerados no ser desechos peligrosos basándose en el conocimiento de su fuente y análisis químico? |  |  |  |  |
| 6.6 | REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE DATOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se da seguimiento a la generación, manejo a fuera del sitio y transportación a fuera del sitio de aceites usados? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen copias de aviso de transportación a fuera del sitio y se retienen los documentos por lo menos para los dos últimos años? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen copias de avisos de transportación fuera del sitio y se retienen los documentos en la “Libreta de Reportes de Aceites Usados y Otros Desechos Sólidos”? |  |  |  |  |
| 6.7 | MEZCLAS DE ACEITES USADOS Y OTROS MATERIALES O SOLIDOS DE DESECHO NO PELIGROSOS |  |  |  |  |
|  | ¿Si el material remanente es quemado para recobro de energía, son estos manejados de acuerdo con la política y procedimientos? |  |  |  |  |
|  | ¿Si el material remanente es no quemado para recobro de energía, es el material remanente manejado de acuerdo con “Manejo de Desechos”? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan métodos para drenar los filtros en sus instalaciones: –Se dispone de los filtros como desecho sólido de acuerdo con “Manejo de Desechos”? –Es el aceite usado drenado utilizado para reciclo? |  |  |  |  |
| 6.8 | SUELO CONTAMINADO CON ACEITE USADO |  |  |  |  |
|  | ¿Si se tiene el conocimiento de la fuente del aceite usado o del análisis químico del aceite usado que contamina el suelo; se utilizan para determinar si el suelo es un desecho peligroso? |  |  |  |  |
|  | ¿Se maneja de acuerdo con “Manejo de Desechos Generales” el suelo que ha sido apropiadamente drenado de aceite usado? |  |  |  |  |
| 6.9 | DUCTOS QUE CONTIENEN ACEITE USADO |  |  |  |  |
|  | ¿Son los líquidos de ductos, utilizado en las instalaciones manejados como aceite usado y analizados para confirmar que no contengan desechos peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Está prohibido que los líquidos de ductos manejados como aceite usado, sean introducidos o mezclados con desechos peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Son los líquidos de ductos, si han sido mezclados con desechos peligrosos, manejados como desechos peligrosos (excepto aquellos que contengan PCB)? |  |  |  |  |
| 7. | REPORTE DE DERRAME Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 7.1 | REQUISITOS PARA EL REPORTE DE DERRAMES |  |  |  |  |
|  | ¿Se reportan los derrames que penetran en aguas superficiales (por ejemplo, un arroyo, río, lago, charco o pantanos)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se reportan los derrames que entran en zanjas, alcantarillas, tuberías u otros canales de drenaje que conducen o pueden conducir hacia aguas superficiales? |  |  |  |  |
|  | ¿Se reportan los derrames hacia el suelo de más de 0.5 litros desde un tanque con etiqueta de desecho peligroso? |  |  |  |  |
|  | ¿Son reportados apropiadamente los derrames? |  |  |  |  |
|  | ¿Son reportados los derrames, que puedan causar contaminación en mantos acuíferos subterráneos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se reportan los derrames que contaminan un sistema de drenaje sanitario municipal o algún drenaje pluvial? |  |  |  |  |
|  | ¿Son reportados los derrames, de cualquier material contaminante, no enlistado abajo, (incluyendo, pero no limitado a, aceite crudo, salmuera y desecho aceitoso)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se reportan los derrames, en cantidades iguales o mayores, que las cantidades enlistadas a continuación? |  |  |  |  |

|  | Material Cantidad Litros Kg. Liquido de ducto 50 0.5 Odorizante 50 0.5 Gasolina 50 0.5 Quereseno 50 0.5 Combustible diesel 50 0.5 Aceite Lubricante 50 0.5 Herbicida Concentrado 50 0.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) Aplica a todas las instalaciones, sin importar su localización. |  |  |  |  |
|  | ¿Existen averías, mal funcionamiento, o bypasseo de algún equipo para el control de contaminación que pudiera afectar la calidad o cantidad del contaminante que está siendo descargado? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe alguna violación de permiso para : el control de contaminación del aire, el control de contaminación del agua o de un permiso de pretratamiento del drenaje municipal? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe posibilidad de un incendio, explosión o liberación de una cantidad grande de desechos peligrosos en un sitio generador de desechos peligrosos? |  |  |  |  |
| 7.2 | REPORTE DE DERRAMES |  |  |  |  |
|  | ¿Se reporta inmediatamente el derrame a un Supervisor local la persona que lo descubre? |  |  |  |  |
|  | Si el Supervisor local no estaba disponible, la persona que descubre el derrame ¿lo reporta inmediatamente a Operaciones - Protección Ambiental ? |  |  |  |  |
|  | ¿Se reporta el derrame a la Gerencia de Auditorias de Seguridad Industrial Protección Ambiental? |  |  |  |  |
|  | ¿Es incluida la información apropiada en cada reporte? |  |  |  |  |
|  | ¿Se toma acción para contener inmediatamente el derrame y minimizar su impacto ambiental? |  |  |  |  |
|  | ¿Se limpia total y rápidamente el derrame? |  |  |  |  |
|  | En las actividades para remediar, limpiar totalmente y disponer de los materiales derramados, ¿se recopila y mantienen todos los registros requeridos para informar a la Gerencia de Auditorias de Seguridad Industrial Protección Ambiental? |  |  |  |  |
| 7.3 | PLAN DE PREVENCION, CONTENCION Y CONTINGENCIA DE DERRAMES (PPCCD) |  |  |  |  |
|  | ¿ Cuenta la Instalacion con un PPCCD? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta su instalación con tanques de almacenamiento o tambores, los cuales contienen : aceite crudo, gasolina, hidrocarburos líquidos, metanol, odorizante, glicol, salmuera, o ácidos que pudieran descargar hacia aguas superficiales, descargar hacia una fuente de agua potable, o que pudieran poner en peligro instalaciones, propiedades o personas? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el nombre, la orientación cardinal y la distancia aproximada en kilómetros del pueblo más cercano, de tal forma, que la instalacion puede ser encontrada en un mapa estándar de carreteras? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el nombre del municipio y del estado al cual pertenece? |  |  |  |  |
|  | ¿Están la dirección y teléfonos de la Oficina y la del operador? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el nombre del Superintendente de Distrito como la persona a cargo? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el nombre del Supervisor de Operaciones como la persona responsable? |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha descrito y tenido en esta instalación un derrame reportable, tomado las acciones correctivas o de limpieza del derrame y tomado las medidas para evitar una recurrencia en esta instalacion? |  |  |  |  |
|  | ¿Están enlistados todos los nombres de los terrenos alquilados o propiedades sobre los cuales se encuentra localizada la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Está enlistado el nombre del río, riachuelo, confluencia o afluente más cercano que probablemente alcance el derrame? |  |  |  |  |
|  | ¿Está enlistada la orientación cardinal y la distancia al curso de agua? |  |  |  |  |
|  | Donde la experiencia indica una falla potencial razonable de equipo (tales como, sobreflujo de tanques, fuga y ruptura de tanques o líneas de flujo), ¿se encuentra enlistada la fuente (esto es; línea de flujo del tanque, empaque, etc.)? |  |  |  |  |
|  | ¿Está enlistado el tipo de falla (sobreflujo, ruptura o fuga)? |  |  |  |  |
|  | ¿Está enlistado el volumen máximo de producto que se perdería y la máxima velocidad a la cual esta pérdida (suponga la peor condición del caso) ocurriría? |  |  |  |  |
|  | ¿Está indicada la orientación cardinal que el flujo probablemente tomaría? |  |  |  |  |
| 7.4 | CONTENCION REQUERIDA |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran materiales de contención absorbentes, recipientes recolectores, sumideros, etc.? |  |  |  |  |
|  | ¿Indica el plan que los drenajes están tapados? |  |  |  |  |
|  | ¿Está manejado el drenaje bajo una supervisión responsable? |  |  |  |  |
|  | ¿Asegura o garantiza el individuo designado para inspeccionar el drenaje que si es visible el aceite o el brillo de aceite, este aceite será removido antes de drenar? |  |  |  |  |
|  | ¿Son inspeccionadas las zanjas que se encuentran localizadas en el campo? |  |  |  |  |
|  | ¿Se dispone del aceite removido de una manera aprobada? (“Manejo de Aceites Usados”) |  |  |  |  |
| 7.5 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MAYOR VOLUMEN |  |  |  |  |
|  | ¿Se proporcionó el tipo de material y construcción del tanque? |  |  |  |  |
|  | ¿Están confinadas por diques la áreas de almacenamiento? |  |  |  |  |
|  | ¿Son de capacidad segura y está indicado en las paredes de los diques, el volumen de contención secundario, en litros o m3 el espacio proporcionado? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen diques dañados o con grietas? |  |  |  |  |
|  | ¿Estan implementados programas apropiados para asegurar la integridad de los diques cuando esta sea requerida? |  |  |  |  |
|  | ¿Que sucedería si los diques son rebozados por actividades al combatir el fuego? |  |  |  |  |
|  | ¿Se detectaron las áreas que no cuentan con diques de contención? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan dispositivos seguros a la falla en los tanques? |  |  |  |  |
| 7.6 | INSPECCION Y REGISTROS |  |  |  |  |
|  | ¿Existen procedimientos escritos y un registro de inspecciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Se siguen los procedimientos escritos en las inspecciones? |  |  |  |  |
| 7.7 | PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO Y DE PREVENCION DE DERRAMES AL PERSONAL |  |  |  |  |
|  | ¿Está el personal apropiadamente instruido en lo siguiente: –En la operación y mantenimiento del equipo? –En las leyes de control de contaminación aplicables? |  |  |  |  |
|  | ¿Se realizan periódicamente pláticas breves sobre prevención de derrames en la instalación? |  |  |  |  |
| 7.8 | PLAN DE CONTINGENCIA |  |  |  |  |
|  | ¿Están listados en el plan, los nombres y números telefónicos de los empleados que estarían inmediatamente disponibles sobre una base de 24 horas? |  |  |  |  |
|  | ¿Está listado en el plan, el equipo de su instalación, tal como, excavadoras, camiones, bombas, generadores de emergencia, botes, etc., que estarían inmediatamente disponibles sobre una base de 24 horas? |  |  |  |  |
|  | ¿Están listados en el plan, los subcontratistas disponibles sobre una base de 24 horas? |  |  |  |  |
|  | ¿Están listados en el plan, otras personas disponibles? |  |  |  |  |
|  | ¿Están listados en el plan, materiales disponibles que pueden necesitarse en la operación? |  |  |  |  |
| 8. | MANEJO DE TAMBORES |  |  |  |  |
| 8.1 | TAMBORES QUE PUEDEN UTILIZARSE |  |  |  |  |
|  | ¿Son utilizados los tambores con Especificación DOT 17C para almacenar sólidos? |  |  |  |  |
|  | ¿Son utilizados los tambores con Especificación DOT 17E para almacenar líquidos? |  |  |  |  |
|  | ¿Son todos los tambores usados, inspeccionados para ver si no tienen fugas antes de reusarse? |  |  |  |  |
| 8.2 | TAMBORES CON PRODUCTO |  |  |  |  |
|  | ¿Se toman precauciones para asegurar que los tambores con productos recibidos de proveedores no fugan cuando son colocados en el área de almacenamiento? |  |  |  |  |
|  | ¿Se inspeccionan periódicamente los tambores almacenados para ver si no fugan? |  |  |  |  |
|  | ¿Se limpian rápidamente las fugas o derrames detectados? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los líquidos de ductos, que son productos, (no desechos peligrosos), almacenados en tambores DOT 17E nuevos o reacondicionados (descontaminados o limpios)? |  |  |  |  |
| 8.3 | TAMBORES PARA DESECHOS PELIGROSOS |  |  |  |  |
|  | ¿Están los tambores que se utilizan para almacenar desechos peligrosos en buenas condiciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los tambores, que previamente han contenido un producto, en buenas condiciones y limpios, cuando son utilizados para enviar desechos peligrosos a instalaciones autorizadas para TAD, usándolos como un contenedor de un sólo viaje? |  |  |  |  |
| 8.4 | TAMBORES PARA OTROS DESECHOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se usan tambores en las áreas de trabajo para acumular materiales de desecho a medida que se van generando? |  |  |  |  |
|  | ¿Son estos tambores trasladados a una área designada para el almacenamiento de tambores, dentro de la instalación, cuando están listos para su disposición? |  |  |  |  |
|  | ¿Están estos tambores en buenas condiciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Está adecuado el lugar de almacenamiento temporal para contener cualquier fuga? |  |  |  |  |
|  | ¿Son los tambores, que se utilizan para colectar otros desechos para su embarque fuera de la instalación, tambores DOT 17C (sólidos) o 17E (líquidos) nuevos o reacondicionados, (descontaminados o limpios)? |  |  |  |  |
| 8.5 | TAMBORES CON OTROS DESECHOS ALMACENADOS PARA SU DISPOSICION |  |  |  |  |
|  | ¿Están los tambores cubiertos en forma segura? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los tambores en buenas condiciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los tambores etiquetados con su contenido? |  |  |  |  |
|  | ¿Están almacenados los tambores de tal forma, que permiten su inspección y se puede contener cualquier fuga? |  |  |  |  |
|  | ¿Se dispone apropiadamente de los tambores fuera de la instalación? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan tambores vacíos limpios, durante el trabajo rutinario de mantenimiento, o se utilizan tambores nuevos, o reacondicionados? |  |  |  |  |
| 8.6 | TAMBORES DE SALVAMENTO |  |  |  |  |
|  | Si un tambor, conteniendo desechos peligrosos, se encuentra dañado o fugando, el producto ¿es puesto en un tambor de salvamento con tapa removible metálica o de plástico, hasta sea embarcado fuera de la instalación para su disposición? |  |  |  |  |
| 8.7 | TAMBORES USADOS VACIOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se regalan los tambores vacíos a los empleados o a cualquier otra persona? |  |  |  |  |
|  | ¿Los tambores vacíos de productos se regresan al proveedor si el proveedor requiere el regreso de tales tambores? |  |  |  |  |
|  | ¿Han sido etiquetados los tambores usados y vacíos para identificar el contenido anterior del tambor? |  |  |  |  |
| 8.8 | TAMBORES VACIOS PARA SER REUSADOS |  |  |  |  |
|  | ¿Existe un número mínimo de tambores separados para reuso? |  |  |  |  |
|  | Los tambores separados para reuso ¿son almacenados en una área designada? |  |  |  |  |
|  | Los tambores separados para reuso ¿son almacenados, de una manera tal, que evita la acumulación de agua de lluvia en los tambores almacenados? |  |  |  |  |
| 9. | APLICACION Y REMOCION DE PINTURA |  |  |  |  |
| 9.1 | APLICACION GENERAL |  |  |  |  |
|  | ¿Se revisan las etiquetas de las pinturas para identificar cualquier sustancia peligrosa contenida en la pintura? |  |  |  |  |
|  | ¿Se evita utilizar pinturas que contengan plomo o mercurio si se dispone de un sustituto? |  |  |  |  |
|  | ¿Se identifican las sustancias peligrosas contenidas en las pinturas para la determinación o para reportar la cantidad de desechos peligrosos si sucede un derrame o liberación al ambiente? |  |  |  |  |
|  | ¿Se conocen las sustancias peligrosas en las pinturas para evaluar lo relevante en cuanto a salud y seguridad para los trabajadores? |  |  |  |  |
| 9.2 | APLICACION-METODOS MANUALES |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan cuando es posible, las brochas y rodillos? |  |  |  |  |
|  | ¿Utilizan los empleados cubiertas para el suelo a fin de prevenir la liberación de pintura al ambiente? |  |  |  |  |
|  | Cuando se pinta a alturas elevadas y/o en condiciones de viento fuerte ¿son utilizadas por los empleados cortinas contenedoras? |  |  |  |  |
| 9.3 | APLICACION DE PINTURA CON PISTOLA DE AIRE |  |  |  |  |
|  | ¿Al utilizar pistola de aire, se tiene como practica la aplicación de pintura con equipos para colectar las demasías? |  |  |  |  |
|  | En aplicaciones externas con pistola de aire, ¿la contención de las demasías es acompañada por el uso de cubiertas para el suelo, y si esto es necesario, por el uso de paneles posteriores o paredes de cortinas? |  |  |  |  |
|  | ¿Las actividades de pintura con pistola de aire en exteriores son realizadas con movimiento de vientos mínimos, aún cuando se toman las precauciones mencionadas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se construyen los medios para contener con paneles rígidos de triplay, aluminio, acero plástico y materiales similares, o materiales flexibles tales como, redes, hojas de plástico o materiales similares? |  |  |  |  |
| 9.4 | REMOCION DE PINTURA UTILIZANDO HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan las rasquetas, brochas, lijas, chorro de arena y otros para remover pintura en pequeñas áreas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan cubiertas para los pisos y para contener las pequeñas cantidades de pintura removida? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan los paneles laterales y cortinas si se presentan condiciones de viento? |  |  |  |  |
|  | ¿Se colectan las pequeñas partículas de pintura y se colocan en contenedores apropiados para ser almacenados y disponer de ellos? |  |  |  |  |
| 9.5 | REMOCION DE PINTURA CON ABRASIVOS |  |  |  |  |
|  | Al remover pintura con abrasivos ¿se utilizan medios para contener las partículas de pintura y la de los materiales abrasivos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se colocan las partículas de pintura y los abrasivos colectados en recipientes apropiados? |  |  |  |  |
|  | ¿Tienen las estructuras para recolección las características para soportar la acción abrasiva del material? |  |  |  |  |
|  | ¿Son colectadas las partículas utilizando equipos de vacío, cepillos, escobas y aspiradoras? |  |  |  |  |
| 9.6 | REMOCION DE PINTURA POR AGENTES QUIMICOS |  |  |  |  |
|  | ¿Son los agentes químicos gastados cualquier solución limpiadora y la pintura removida, colectada y almacenada adecuadamente para su disposición? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan los agentes químicos para remover la pintura solamente si no existe un sustituto apropiado? |  |  |  |  |
| 9.7 | MANEJO DE EQUIPOS PARA PINTAR Y DE DESECHOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se dispone de las latas vacías de pinturas, latas de solvente y solventes de pinturas según lo dispuesto “Manejo de Desechos”? |  |  |  |  |
|  | ¿Se evalúan los residuos de las remociones para los constituyentes de desechos peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se dispone de los residuos según lo dispuesto en lo encontrado en las evaluaciones? |  |  |  |  |
|  | Los contenedores de pintura parcialmente vacíos y que se vaya a disponer de ellos como desechos, ¿se disponen y manejan como desechos peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene como practica el utilizar totalmente esas pinturas evitando así la disposición costosa de estos desechos peligrosos? |  |  |  |  |
|  | ¿Son todos los removedores de pintura propuestos desechos peligrosos potenciales? |  |  |  |  |
| 9.8 | MANEJO DE DESECHOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DE REMOCION DE PINTURA |  |  |  |  |
|  | ¿Son los desechos de remociones de pintura manejados en el sitio como desechos peligrosos y de acuerdo con “Manejo de Desechos Peligrosos”? |  |  |  |  |
|  | Si se determina que estos desechos no son peligrosos, ¿se manejan estos de acuerdo con “Manejo de Desechos”? |  |  |  |  |
|  | ¿Se marcan los contenedores con Desechos No peligrosos o con Desechos Peligrosos, una vez que se reciben los análisis? |  |  |  |  |
|  | ¿Tiene los siguientes datos la etiqueta?: –Fecha de la primera acumulación –Descripción del desecho –Cada contenedor con su No. de identificación único –El nombre de la instalación donde el desecho fue manejado |  |  |  |  |
| 10. | MINIMIZACION DE DESECHOS |  |  |  |  |
| 10.1 | SELECCION DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
|  | Antes de comprar un material peligroso o tóxico, ¿se considera la posibilidad de encontrar disponibles productos equivalentes o efectivos que no sean peligrosos o tóxicos? |  |  |  |  |
|  | Cuando se evalúa el costo efectivo de productos alternos, ¿se considera el costo de la disposición de los desechos? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han adquirido los productos peligrosos o tóxicos de tal manera que puedan ser utilizados completamente en un período de tiempo razonable? |  |  |  |  |
|  | Si existe un excedente de producto en algún sitio de la Instalacion el cual no va a ser ya utilizado para ese producto, ¿se ha intentado localizar otro sitio en que utilice el mismo producto u otro equivalente a fin de el excedente del producto se haga disponible para su uso? |  |  |  |  |
| 10.2 | SELECCION DEL EQUIPO O PROCESO |  |  |  |  |
|  | Donde resulte práctico, ¿se ha seleccionado el equipo o proceso que genere la menor cantidad de desechos, que genere desechos no peligrosos o no tóxicos o que genere los desechos menos peligrosos o tóxicos? |  |  |  |  |
|  | Hasta donde resulte lo más práctico, ¿se ha instalado equipo para remover líquidos en la tubería de gas? |  |  |  |  |
| 10.3 | OPERACION Y PRACTICAS DE ADMINISTRACION DE DESECHOS |  |  |  |  |
|  | ¿Ha sido operado y mantenido todo el equipo y las instalaciones según diseño para minimizar el potencial de fugas y derrames de sustancias peligrosas, tóxicas u otros contaminantes? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han separado los aceites lubricantes de otros materiales de desecho? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han almacenado separadamente los líquidos en las tuberías de los aceites lubricantes usados? |  |  |  |  |
| 10.4 | RECICLADO Y REUSO DE MATERIAL DE DESECHO |  |  |  |  |
|  | ¿Se han segregado los desechos por tipo (vidrio, plásticos, aluminio o papel) a fin de maximizar el potencial para el reciclado y reuso en el mismo proceso? |  |  |  |  |
|  | Hasta donde resulte práctico, ¿están instalados sistemas de procesos cerrados en los cuales los materiales son regenerados y reutilizados en el mismo proceso? |  |  |  |  |
|  | ¿Son investigadas todas las oportunidades potenciales de reciclado? |  |  |  |  |
| 10.5 | PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS EN LA MINIMIZACION DE DESECHOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se han impartido pláticas a los empleados para la minimización de desechos? |  |  |  |  |