| ## ELEMENTO 4.1.2. (10.1.) | ## CODIGO GP-03-010 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION C | ## PAGINAS 12 |  | ## FECHA DE EMISION 18/ENE/2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ### NOM-003-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | FECHA |
| A | 8 |  | SE MODIFICO CONFORME A LA NOM-003-SECRE-2002 |  |  | 15/AGO/03 |
| B | 12 |  | SE INCLUYÓ EN LOS ANEXOS LOS APÉNDICES DE LA NORMA Y SE MODIFICÓ EL FORMATO DE REGISTRO DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN |  |  | 12/FEB/2004 |
| C | 9, 10 y 11 |  | - SE INCLUYE EL USO DE BITACORAS PARA LA ASIGNACION DE CODIGOS DE PROYECTOS. - SE HACE REFERENCIA AL PLAN DE VERIFICACION - SE HACE REFERENCIA AL REPORTE TRIMESTRAL DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CRE. - SE ESPECIFICA LA FORMA EN QUE DEBERAN ESTAR ESTRUCTURADOS EL DICTAMEN Y LA COPIA DEL DICTAMEN QUE CONSERVA DTP. |  |  | 22/ABR/2004 |
|  |  | NOMBRE |  | FIRMA | PUESTO |  |
| ### ELABORO |  | ING. ROGELIO AQUINO AQUINO |  |  | GERENTE DE PROYECTO DE UNIDAD DE VERIFICACION |  |
| REVISO |  | ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  |  | GERENTE DE CALIDAD |  |
| APROBO |  | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 3 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 3 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 3 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 7 |  |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 8 |  |
|  |  | - Proceso de verificación | - 8 |  |
|  |  | - 5.1.1. Generalidades | - 8 |  |
|  |  | - 5.1.2. Conducción | - 9 |  |
|  |  | - Reporte o Dictamen | - 9 |  |
|  |  | - 5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables | - 11 |  |
|  |  | - Materiales y equipos. - Construcción de la red de distribución. - Inspección pruebas y operación del sistema. - Mantenimiento del sistema de distribución. - Reclasificación de tuberías - Plan integral de seguridad y protección civil. | 11 11 11 11 11 11 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 11 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 12 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 12 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 12 |  |

1.  Objetivo.

Establecer la metodología para evaluar la conformidad de los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de distribución de gas natural relativos a la selección de materiales y componentes, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento.

2.  Alcance.

Este manual es aplicable para la evaluación del diseño, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural y de gas licuado de petróleo por medio de ductos, desde el punto de entrega del proveedor o transportista hasta el punto de recepción del usuario final.

3. Terminología y definiciones.

- Verificación.

Actividad documentada que se lleva a cabo siguiendo procedimientos escritos o listas de verificación con objeto de determinar mediante la evaluación de evidencias objetivas, que los elementos aplicables a los compromisos creados han sido desarrollados y documentados conforme a la normatividad aplicable. Incluye los aspectos de administración, operación, mantenimiento, proceso, seguridad física, protección ambiental y análisis de riesgo en Instalaciones.

- Verificador.

Persona que conduce cualquier porción de una verificación.

- No conformidad.

Término aplicado para definir cuando una característica no cumple o se aleja de los requerimientos establecidos en Normatividad.

- Area unitaria.

Porción de terreno que, teniendo como eje longitudinal la tubería de gas, mide 1600 metros de largo por 400 metros de ancho.

- Caída de presión.

Pérdida de presión ocasionada por fricción u obstrucción al pasar el gas a través de tuberías, válvulas, accesorios, reguladores y medidores.

- Camisa

Ducto en el que se aloja una tubería conductora de gas para protegerla de esfuerzos externos.

- Combustión

Proceso químico de oxidación rápida entre un combustible y un comburente que produce la generación de energía térmica y luminosa acompañada por la emisión de gases de combustión y, en ciertos casos, partículas sólidas.

- Comisión

Comisión Reguladora de Energía.

- Corrosión

Destrucción del metal por la acción electroquímica de ciertas sustancias.

- Distribuidor

El titular de un permiso de distribución en los términos del Reglamento de Gas Natural o del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo

- Dispositivo de seguridad

Elemento protector contra sobrepresión o baja presión en un sistema de distribución, por ejemplo válvulas de seguridad, reguladores en monitor, entre otros.

- Ducto de ventilación

Conducto o tubería que permite desalojar hacia la atmósfera el gas acumulado dentro de un registro o camisa subterránea.

- Electrofusión

Método para unir tubería de polietileno mediante el calor generado por el paso de corriente eléctrica a través de una resistencia integrada en un accesorio de unión.

- Energético o combustible

Material que genera energía térmica durante el proceso de combustión.

- Estación de regulación

Instalación destinada a reducir y controlar la presión del gas a la salida de la instalación dentro de límites previamente definidos.

- Explosión

Reacción física y química de una mezcla combustible de gases iniciada por un proceso de combustión, seguida de la generación violenta y propagación rápida de la flama y de una onda de presión confinada, misma que al ser liberada produce daños al recipiente, estructura o elemento en el que se encontraba contenida dicha mezcla.

- Gas inerte

Gas no combustible.

- Gas licuado de petróleo (LP)

Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano y propano.

- Gas natural

Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano.

- Gravedad específica

Relación de la densidad de un gas con la densidad del aire seco a las mismas condiciones de presión y temperatura.

- Límites de explosividad

Valores, superior e inferior, de la concentración de gas combustible disperso en el aire, entre los cuales se presenta una mezcla explosiva.

- Máxima presión de operación permisible (MPOP)

Es la máxima presión a la cual se puede permitir la operación de una tubería o segmento del sistema de distribución.

- Medidor

Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas natural que fluye a través de una tubería.

- Mezcla explosiva

Combinación homogénea de aire con un combustible en estado gaseoso en concentraciones que producen la explosión de la mezcla al contacto con una fuente de ignición.

- Perforación en línea en operación

Perforación de tuberías conductoras en servicio por medio de un barrenador o broca, con el objeto de conectar un ramal, instalar válvulas, hacer reparaciones, etc.

- Polietileno

Plástico basado en polímeros hechos con etileno como monómero esencial.

3.27. Practica internacionalmente reconocida

Especificaciones técnicas, metodologías o lineamientos documentados y expedidos por autoridades competentes u organismos reconocidos en el país de origen del producto, que tienen relevancia en el mercado internacional de la industria del gas natural y/o del gas Licuado de Petróleo.

  - Presión

Fuerza de un fluido ejercida perpendicularmente sobre una superficie.

  - Presión absoluta

Suma de la presión manométrica más la presión atmosférica del lugar.

  - Presión atmosférica

Presión que ejerce una columna de aire sobre la superficie de la tierra en cualquier punto del planeta. Al nivel medio del mar esta presión es de aproximadamente 101,33 kPa.

  - Presión de diseño

Es el valor de la presión que se utiliza para determinar el espesor de pared de las tuberías. Esta presión debe ser igual o mayor que la MPOP de dichas tuberías.

  - Presión manométrica

Presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene.

  - Presión de prueba

Presión a la cual es sometido el sistema antes de entrar en operación con el fin de garantizar su hermeticidad.

  - Presión de trabajo

Presión a la que deben operar normalmente las tuberías, accesorios y componentes que están en contacto con el gas natural en un sistema de distribución y en equipos de consumo, en condiciones de máxima demanda.

  - Ramal

Tubería secundaria conductora de gas que se deriva de la tubería principal, formando las redes o circuitos que suministran gas a las tomas de servicio de los usuarios.

  - Recubrimiento

Material que se aplica y adhiere a las superficies externas de una tubería metálica para protegerla contra los efectos corrosivos producidos por el medio ambiente.

  - Registro

Espacio subterráneo en forma de caja destinado a alojar válvulas, accesorios o instrumentos, para su protección.

  - Regulador de presión

Instrumento instalado en una tubería de gas de alta presión para disminuir, controlar y mantener la presión deseada.

  - Regulador en monitor

Dispositivo de seguridad que consiste en un regulador instalado en serie al regulador principal y calibrado a una presión ligeramente superior a la de salida de éste para proteger a la instalación de una sobrepresión debida a una falla del regulador principal.

  - Regulador de servicio

Regulador de presión instalado en la toma de servicio del usuario para el suministro de gas a la presión contratada con el Distribuidor

  - Resistencia mínima de cedencia (RMC)

Límite de deformación permanente especificado por el fabricante de la tubería.

  - SDR

En tubos de polietileno, es la relación del diámetro exterior promedio especificado entre el espesor de pared mínimo especificado.

  - Sistema de distribución

El conjunto de ductos, compresores, reguladores, medidores y otros equipos para recibir, conducir, entregar gas por medio de ductos.

  - Trazo

Franja de terreno destinada a alojar tubería para la conducción de gas natural.

  - Toma o acometida de servicio

Tramo de tubería a través del cual el distribuidor suministra gas a los usuarios.

  - Tubería principal de distribución

Tubería a través de la cual se abastecen los ramales del sistema de distribución de gas.

  - Unidad de Verificación

La persona acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) que realiza actos de verificación.

  - Válvula de seccionamiento

Instrumento instalado en la tubería para controlar o bloquear el flujo de gas hacia cualquier sección del sistema.

  - Válvula de bloqueo

Dispositivo de cierre rápido para suspender el flujo de gas.

  - Válvula de seguridad

Válvula de cierre por sobre o baja presión

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Realizar la verificación de acuerdo al presente procedimiento

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación va ser subcontratada.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los verificadores.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Comunicar al cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Emitir el informe o dictamen de verificación.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

4.2  Es responsabilidad del verificador:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto y/o Gerente sustituto.

- Realizar la evaluación con imparcialidad.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en Riesgo a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

4.3. Es responsabilidad del gerente sustituto:

- Realizar las actividades del Gerente de Proyecto durante su ausencia.

4.4. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

5. Descripción del proceso.

La verificación representan un medio muy valioso para asegurar que la Distribución de Gas Natural se haga de acuerdo con las Normas de Diseño y Construcción vigentes, así como alerten al personal de los riesgos propios de su actividad para trabajar con seguridad, orden, limpieza y en equilibrio con el medio ambiente.

  - Proceso de verificación.

5.1.1 Generalidades

En la planeación de una verificación, el personal que está involucrado en el proceso y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del procedimiento de dictamenes, código GP-03-008, de la NOM-003-SECRE-2002 y su PEC. Para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas a verificar; y mediante los elementos a verificar establecidos en el plan de verificación correspondiente (código GP-FO-030); así como de la disponibilidad de documentos y de personal, se procede a la conducción del trabajo.

- El Gerente de Proyecto y/o verificador, deben conducir la reunión inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente, en esta reunión de apertura se le presenta a quien atiende la diligencia el oficio de comisión solicitando acuse de recibo de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013. Los objetivos de esta reunion son los siguientes:

- Marcar el inicio oficial de la verificación

- Objetivo y alcance de la verificación

- Metodologia a seguir

- Criterios de evaluación de no conformidades

- Facilidades requeridas por el verificador

b) 	Se procede a realizar la verificación documental y física, en esta fase se sellan los documentos originales del cliente que se evaluaron y se recogen aleatoriamente copias de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento con la norma, mismas que podran integrarse en el dictamen como anexos. Deben utilizarse las listas de verificación anexas, así como los procedimientos y normas aplicables.

- Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos en las listas de verificación anexas “A” – “E”

- El verificador debe dejarle copia de las no conformidades detectadas en su caso, al responsable del área verificada, y conservar el original.

- Durante el acto de verificación se levantara acta circunstanciada de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013.

g) 	Al término de la evaluación por parte del Gerente de proyecto y/o verificador y antes de abandonar las instalaciones del área auditada, el  verificador debe convocar la reunión final en la que deben estar presentes los responsables del área verificada. Durante esta reunión, el Gerente de proyecto y/o verificador son responsables de presentar las no conformidades encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas que los verificados deberán resolver.

    - Reporte o Dictamen

a) 	El informe o dictamen debe prepararse dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente para la solución de las no conformidades en su caso y tiene un número de identificación de acuerdo a lo siguiente:

UVCRE-001-DIS--XX-AA

UVCRE-001.- Número de Aprobación

DIS.- Corresponde a un sistema de distribución

XX.-  Numero Consecutivo

AA.-  Año

La asignación de código se realizará mediante el uso de la bitácora BI-04-XX destinada para la NOM-003-SECRE-2002.

- El informe o dictamen debe quedar estructurado de la siguiente forma:

Original que se entrega al cliente:

- FORMATO DE DICTAMEN

- ANEXO A: INFORME EJECUTIVO DE VERIFICACION INDICE INTRODUCCIÓN - OBJETIVO - ALCANCE - DESARROLLO DE LA VERIFICACION - REFERENCIAS (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.) OBSERVACIONES CONCLUSIONES

- ANEXO B: FOTOGRAFICO

- ANEXO C: INFORMACION TECNICA

- ANEXO D: PLANOS

- ANEXO E: RESPALDO EN MEDIO ELECTRONICO

Copia que conserva DTP Consultores:

El personal que haya elaborado el dictamen deberá conservar una copia fiel y completa del dictamen que entregó al cliente. La copia deberá contener además el APENDICE 1 integrado por todos los documentos  complementarios generados durante el transcurso de la verificación y derivados de los procedimientos que apliquen del sistema de calidad, a saber:

APENDICE 1: Documentos complementarios

- Registro de Inspección

- Plan de Verificación

- Oficio de Comisión

- Acta Circunstanciada

- Listas de Verificación

- Documentación Externa

- Registro de Discrepancia

- Correcciones a Dictamen

- Evaluación de la Satisfacción del Cliente (y Oficio de Entrega)

- Quejas y Sugerencias del Cliente

El Gerente de proyecto de unidad de verificación o el Subgerente deben firmar y/o sellar el dictamen o informe, lo cual indica que está verificado en todas sus etapas.

c) 	El informe o dictamen debe distribuirse como sigue:

Original y copia:	Empresa verificada

Copia: 		Empresa verificadora

Nota: se deberá entregar una reporte trimestral a la Comisión Reguladora de Energía de los servicios realizados; de acuerdo a las Condiciones de Operación de las Unidades de Verificación vigentes emitidas por esta entidad, con el formato GP-FO-031.

  - Sistemas, áreas o elementos auditables.

Los elementos, áreas o sistemas auditables son los siguientes, para su verificación se utilizaran listas especificadas como anexos.

    - Materiales y equipos (ver anexo “A”)

    - Construcción de la red de distribución (ver anexo “B”).

    - Inspección pruebas y operación del sistema (ver anexo “C”).

    - Mantenimiento del sistema de distribución (ver anexo “D”).

    - Reclasificación de tuberías (ver anexo “E”).

    - Plan integral de seguridad y protección civil (ver anexo “F”).

6.  Referencias. A11

6.1. Norma oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002 Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por ductos

6.2. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.3. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7.  Anexos.A12

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - A | Lista de verificación para requisitos de la NOM-003-SECRE-2002 | - GP-FO-029 |
| - B | Lista de verificación para requisitos de la NOM-001-SECRE-2003 (APÉNDICE I)* | - GP-FO-029 |
| - C | Lista de verificación para requisitos de la NOM-008-SECRE-1999 (APÉNDICE II) | - GP-FO-029 |
| - D | Lista de verificación para requisitos de la NOM-009-SECRE-1999 (APÉNDICE III) | - GP-FO-029 |
| - E | Lista de verificación para el procedimiento de evaluación de la conformidad (APÉNDICE IV) | - GP-FO-029 |

- * Cuando aplique se deberá utilizar la lista de verificación de la NOM-001-SECRE-1997.

- Registros de calidad.A13

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Plan de Verificación | - GP-FO-030 |
| - Oficio de Comisión | - GP-FO-005 |
| - Acta Circunstanciada | - GP-FO-004 |
| - Listas de verificación | - GP-FO-029 |
| - Documentación Externa | - AC-FO-027 |
| - Registro de Discrepancia ** | - GP-FO-018 |
| - Correcciones a Dictámenes ** | - GP-FO-017 |
| - Dictamen y/o informe | - GP-FO-010 |
| - Evaluación de la Satisfacción del Cliente | - AC-FO-035 |
| - Quejas y Sugerencias del Cliente ** | - AC-FO-036 |

- ** Estos registros se utilizarán sólo en los casos en los que apliquen.

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto de Unidad de Verificación, Subgerente y Verificadores.