| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLGEEPAMPCCA Art. 17 (VI) NOM-085-ECOL-1994, 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4. | Posee la Compañía bitácoras de registro de operación y mantenimiento para cada uno de los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera? | Documental |  |  |  |
| 2 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m NOM-085-ECOL-1994, 6.1.1.2. | La bitácora tiene la información mínima requerida en la NOM-085-ECOL-1994, 6.1.1.2 | Documental |  |  |  |
| 3 | T.R.I. Art. 2.5.4.e,m RLGEEPAMPCCA Art. 17 (VI) | Cuál es la última fecha de inspección y registro de los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera? | Documental |  |  |  |
| 4 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLGEEPAMPCCA Art. 17 (VI) | Frecuencia del programa de mantenimiento preventivo a los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera | Documental |  |  |  |
| 5 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLGEEPAMPCCA Art. 17 (VI) NOM-085-ECOL-1994, 6.1.1.1., 6.1.1.2. | Fecha de última aplicación de mantenimiento preventivo a los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera | Documental |  |  |  |
| 6 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLGEEPAMPCCA Art. 17 (VI) | Registro de mantenimiento correctivo a los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera | Documental |  |  |  |
| 7 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, m RLGEEPAMPCCA Art. 17 (VI) | Fecha de último mantenimiento correctivo a los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera | Documental |  |  |  |
| 8 | T.R.I. Art. 2.5.4.e,f,m NOM-085-ECOL-1994, 6.1.1.1., 6.1.1.2. | Se cuenta con una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de medición y análisis de las emisiones. | Documental |  |  |  |
| 9 | T.R.I. Art. 2.5.4.e, f NOM-085-ECOL-1994, 6.1.1.1., 6.1.1.2. | Cuál es la última fecha de inspección y registro de los equipos de medición y análisis de las emisiones contaminantes a la atmósfera? | Documental |  |  |  |
| 10 | T.R.I. Art. 2.5.4.j RLGEEPAMPCCA Art. 17 (VIII) | Se capacitó al operador en la aplicación de medidas correctivas en caso de fallas de los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera | Documental |  |  |  |