| ## No. | REFERENCIA | ## PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA RMRP Art. 6 NOM-052-ECOL | Se tienen identificados los residuos peligrosos generados por la organización. | Visual |  |  |  |
| 2 | 2.4.5. Inciso t) y t) de los TRAA NOM-052-ECOL RTTMRP art. 28 | Se cuenta con un inventario de residuos peligrosos, incluyendo biológico-infecciosos y bifenilos policlorados. | Documental |  |  |  |
| 3 | 2.4.5. Inciso t) de los TRAA RMRP Art. 6 NOM-052-ECOL | Se han realizado análisis para conocer las características CRETIB de los residuos generados. | Documental |  |  |  |
| 4 | 2.4.5. Inciso t) de los TRAA | Se han tramitado certificados de no peligrosidad de algún residuo generado por la organización. | Documental |  |  |  |
| 5 | 2.4.5. Inciso t) de los TRAA RMRP Art. 8 Fracc. I | Cuenta con el registro como empresa generadora de residuos peligrosos. | Documental |  |  |  |
| 6 | 2.4.5. Inciso t) de los TRAA RMRP Art. 8 Fracc. I | Cuenta con manifiesto de empresa generadora de residuos peligrosos. | Documental |  |  |  |
| 7 | 2.4.5. Inciso t) de los TRAA RMRP Art. 8 Fracc. II | Cuentan con bitácora mensual sobre la generación de los residuos peligrosos. | Documental |  |  |  |
| 8 | 2.4.5. Inciso t) de los TRAA RMRP Art. 8 Fracc. IV | Se manejan por separados los residuos peligrosos incompatibles. | Visual |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    1    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 14 | Se utilizan contenedores para manejo de residuos peligrosos, de acuerdo a su estado físico. |  |  |  |  |
| 10 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 8, Fracc. V, 14 Fracc. I | Los contenedores para envasar residuos peligrosos reúnen las condiciones de seguridad para evitar fugas y/o derrames de su contenido. |  |  |  |  |
| 11 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP art. 8 Fracc. VI Art. 14 Fracc. II NOM-03-SCT Fracc 6. | Los contenedores para envasar residuos peligrosos están identificados con etiquetas que indiquen el nombre y características de peligrosidad del residuo. |  |  |  |  |
| 12 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 21 | Los contenedores para envasar residuos peligrosos presentan corrosión, Materiales extraños u otro tipo de deterioro. |  |  |  |  |
| 13 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 22 | Los envases para residuos peligrosos están sellados |  |  |  |  |
| 14 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 8 Fracc. VII | Se cuenta con un almacén temporal de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 15 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 10 | Se cuenta con autorización de la Secretaría para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos |  |  |  |  |
| 16 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 8 Fracc. VIII | Se contratan los servicios de empresas autorizadas para el transporte de los residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 17 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 8 Fracc. IX | Se da tratamiento a los residuos peligrosos generados por la organización. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    2    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 8 Fracc. X | Se contratan los servicios de empresas autorizadas para la disposición final de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 19 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 8 Fracc. XI | Cuenta con reportes semestrales de residuos peligrosos enviados para su tratamiento y/o disposición final. |  |  |  |  |
| 20 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. LGEEPA, art. 134, fracc. II | Existe rastro y/o derrame de residuos líquidos en alcantarillas, registros o piso |  |  |  |  |
| 21 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. NOM-052-ECOL 5.6 | Existe mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos |  |  |  |  |
| 22 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA RMRP Art. 8 Fracc. V | Existen residuos peligrosos fuera de su contenedor y/o área de almacenamiento. |  |  |  |  |
| 23 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 9, 12 fracc. I | Se cuenta con un procedimiento para el manejo de residuos peligrosos |  |  |  |  |
| 24 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. RMRP Art. 12 fracc. I | Conoce el personal el procedimiento de manejo de residuos peligrosos |  |  |  |  |
| 25 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA RMRP Art. 12 Frac. I TR | Se cuenta con un programa de capacitación para el manejo de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 26 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA. | Conoce el responsable del área, el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores que manejan los residuos peligrosos |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    3    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | RMRP Art. 12 Frac. II | Se tiene designado un responsable para el manejo de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 28 | RMRP Art. 12 fracc. I | Conoce el responsable de manejo de los residuos, la peligrosidad de los residuos que maneja |  |  |  |  |
| 29 | RMRP Art. 12 fracc. I | Sabe el responsable del manejo de los residuos, que hacer en caso de accidente con los mismos |  |  |  |  |
| 30 | RMRP Art. 12 fracc. I | Conoce el responsable del manejo de los residuos, el equipo de protección personal que debe utilizar |  |  |  |  |
| 31 | RMRP Art. 12 fracc. I | Utiliza, el responsable de materiales, su equipo de protección personal |  |  |  |  |
| 32 | RMRP Art. 12 Frac. III | Se cuenta con un programa de atención a contingencias derivadas del manejo de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 33 | RMRP Art. 12 fracc. I | Sabe el personal a quién tiene que notificar en caso de accidente relacionado con el manejo de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 34 | RMRP Art. 42 | Se han presentado contingencias derivadas del manejo de los residuos peligrosos. (Fugas, derrames, vertidos, descargas, infiltraciones). |  |  |  |  |
| 35 | RMRP Art. 42 | Se dio aviso de los hechos, por escrito, a la Secretaría. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    4    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | RMRP Art. 42 | Se aplicaron las medidas de seguridad dictaminadas por la autoridad competente. |  |  |  |  |
| 37 | LGEEPA Art. 151 | Se cuenta con programa para el reuso o reciclaje de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 38 | LGEEPA Art. 151 | Se cuenta con autorización para el reuso o reciclaje de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 39 | RMRP Art. 36 | Se da disposición final a los residuos peligrosos generados en la industria minera en presas de jales. |  |  |  |  |
| 40 | RMRP Art. 41 | Se cuenta con productos industriales y/o de uso farmacéutico caducos. |  |  |  |  |
| 41 | RMRP Art. 41 | Los productos industriales y/o de uso farmacéutico caducos se entregan al fabricante para su disposición final. |  |  |  |  |
| 42 | RMRP Art. 38 | Se cuenta con presencia de Bifenilos Policlorados en las instalaciones. |  |  |  |  |
| 43 | RMRP Art. 38 | Se les da el manejo de acuerdo a lo establecido en la normatividad a los BPC’s. |  |  |  |  |
| 44 | NOM-087-ECOL | Se generan residuos peligrosos biológico infecciosos. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    5    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | NOM-087-ECOL 6.2. | Los residuos peligrosos biológico infecciosos se separan y envasan utilizando bolsas de polietileno rojas y/o amarillas así como recipientes rígidos, dependiendo del residuo. |  |  |  |  |
| 46 | NOM-087-ECOL 6.2. | Las bolsas de polietileno y los recipientes rígidos para manejar residuos biológico infecciosos están identificados. |  |  |  |  |
| 47 | NOM-087-ECOL 6.3. | Se cuenta con un almacén temporal de residuos peligrosos biológico infecciosos. |  |  |  |  |
| 48 | NOM-087-ECOL 6.3. | Se cumple con el tiempo de almacenamiento temporal. |  |  |  |  |
| 49 | NOM-087-ECOL 6.5. | Se da tratamiento a los residuos biológico infecciosos antes de enviarlos para su disposición final. |  |  |  |  |
| 50 | NOM-087-ECOL 6.5. | Se cuenta con autorización para el tratamiento de los residuos biológico infecciosos antes de enviarlos para su disposición final. |  |  |  |  |
| 51 | NOM-087-ECOL 6.7. | Se cuenta con un programa de contingencias para casos de fuga, derrame o accidentes relacionados con residuos peligrosos biológico infecciosos. |  |  |  |  |
| 52 | NOM-133-ECOL 6.5. 6.12. | Se han realizado estudios para determinar bifenilos policlorados en equipos eléctricos. (50 ppm) |  |  |  |  |
| 53 | NOM-133-ECOL 6.2. | Se cuenta con el aviso de inscripción como empresa generadora (poseedora) de residuos peligrosos para BPC’s. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    6    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | NOM-133-ECOL 6.2. | Se cuenta con un inventario de equipos contaminados con BPC’s |  |  |  |  |
| 55 | NOM-133-ECOL 6.2. | Se cuenta con un programa de desincorporación de equipos contaminados con BPC’s que se encuentren en operación. |  |  |  |  |
| 56 | NOM-133-ECOL 6.3. | Se cuenta con una bitácora de movimientos de BPC’s que incluya entradas y salidas del almacén de equipo contaminado BPC’s, residuos peligrosos BPC’s, embarques, cantidad total de BPC’s dispuestos. |  |  |  |  |
| 57 | NOM-133-ECOL 6.3. | Se cuenta con comprobantes de destrucción y reportes de las diferentes actividades relacionadas. |  |  |  |  |
| 58 | NOM-133-ECOL 6.4. | Se cuenta con el informe anual ante la Secretaría, que incluya un resumen de inventarios actualizado de equipo en operación, residuos peligrosos BPC’s, equipo contaminado BPC’s, equipos desincorporados y residuos tratados durante el año. |  |  |  |  |
| 59 | NOM-133-ECOL 6.9. | Se cuenta con un programa de contingencias para casos de fuga, derrame o accidentes relacionados con BPC’s |  |  |  |  |
| 60 | NOM-133-ECOL 9. | Están etiquetados los equipos contaminados y residuos con concentraciones iguales o mayores a 50 ppm de BPC’s. |  |  |  |  |
| 61 | NOM-133-ECOL 10. | Se cuenta con un área de almacenamiento para residuos peligrosos y/o equipo contaminado con BPC’s, señalizada. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    7    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | RMRP Art. 27 RTTMRP Art. 5, 50 | El transportista cuenta con permiso por parte de la SCT |  |  |  |  |
| 63 | RMRP Art. 13, 26 | Cuenta con autorizaciones por parte de la SEMARNAT para la recolección y transporte de residuos peligrosos (incluyendo BPC’s y/o residuos biológico-infecciosos) |  |  |  |  |
| 64 | RTTMRP Art. 52, fracc. IV. Art. 109, 110 | Cuenta con póliza de seguro individual o conjunto del transportista y del generador del residuo peligroso |  |  |  |  |
| 65 | RTTMRP Art. 52, Fracc. I | Cuenta con licencia de conductores tipo E/B |  |  |  |  |
| 66 | RTTMRP Art. 52, Fracc. II | Cuenta con bitácora de inspección diaria de la unidad. |  |  |  |  |
| 67 | RTTMRP Art. 52, Fracc. V | Cuenta con bitácora de limpieza y control de remanentes (si aplica). |  |  |  |  |
| 68 | RMRP Art. 27 RTTMRP Art. 5 | Cuenta con vehículo exclusivo para el transporte de residuos peligrosos |  |  |  |  |
| 69 | RTTMRP Art. 52 Fracc. III | Las unidad se encuentran en buenas condiciones físicas |  |  |  |  |
| 70 | RTTMRP Art. 52 Fracc. I | Cuentan con documentos de embarque |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    8    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | RMRP Art. 23 RTTMRP Art. 52 Fracc. IV | El transportista cuenta con los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 72 | RMRP Art. 23 RTTMRP Art. 52 Fracc. VI | El transportista cuenta con los manifiestos para casos de derrames de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 73 | RTTMRP Art. 113 | El transportista cuenta con procedimientos de carga |  |  |  |  |
| 74 | RMRP Art. 26 Fracc. IV | Los residuos son envasados e identificados para su recolección y transporte. |  |  |  |  |
| 75 | RMRP Art. 14 Fracc. II NOM-03-SCT Fracc 6. | Los envases tienen etiqueta de identificación del residuo y su peligrosidad. |  |  |  |  |
| 76 | RTTMRP Art. 52, fracc. II Art. 114, fracc. III NOM-05-SCT 41. | Cuenta con información de emergencia proporcionada por el generador, tal como: Teléfonos de emergencia, nombre del residuo, clasificación UN, estado físico, propiedades fisicoquímicas, etc. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja   9    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | RTTMRP Art 17. NOM-04.SCT fracc. 5.1.1 | El vehículo cuenta con No. de Naciones Unidas y/o INE de los residuos transportados |  |  |  |  |
| 78 | NOM-04.SCT fracc. 5 | El vehículo cuenta con rombo de identificación de riesgos y grado de peligrosidad |  |  |  |  |
| 79 | RMRP Art. 29 Fracc.II NOM-05-SCT 4.1. | Los operadores que cargan los residuos peligrosos usan el equipo de protección personal. |  |  |  |  |
| 80 | NOM-05-SCT 4.1. | El personal de carga conoce las medidas de emergencia en caso de fuga o derrame de residuos peligrosos |  |  |  |  |
| 81 | NOM-05-SCT 4.1 | El transportista cuenta con los teléfonos de emergencia y fax del expedidor y de la compañía para casos de emergencia. |  |  |  |  |
| 82 | NOM-05-SCT 4.1 | El transportista cuenta con información del producto que transporta como: estado físico, propiedades fisico-químicas. |  |  |  |  |
| 83 | NOM-05-SCT 4.1 | El conductor de la unidad conoce las acciones a tomar en caso de accidente, como: estacionarse en un lugar seguro, colocar señales de alerta, protección al personal, minimizar daños a la población, etc. |  |  |  |  |
| 84 | NOM-05-SCT 4.1 | El conductor sabe las consecuencias y medidas de control a realizar en caso de: intoxicación, exposición, contaminación, escapes, fugas, derrames, fuego y explosión. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    10    de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | NOM-05-SCT 4.1 | Existe conocimiento de los riesgos de los residuos peligrosos por parte de los operadores de carga |  |  |  |  |
| 86 | NOM-05-SCT 4.2. | Se cuenta con una guía de respuesta a emergencias en transporte |  |  |  |  |
| 87 | NOM-05-SCT 4.2. | Cuenta la guía de respuesta a emergencia con precauciones de seguridad. |  |  |  |  |
| 88 | RTTMRP Art 45 | Cuenta el transportista con programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades transportadoras |  |  |  |  |
| 89 | RTTMRP Art 17. | Tienen el transportista control del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades transportadoras |  |  |  |  |
| 90 | NOM-087-ECOL 6.4.1. | Los vehículos recolectores de residuos biológico infecciosos son de caja cerrada y hermética, con sistemas de captación de escurrimientos y con sistemas de enfriamiento. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    11   de  20

Fecha

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | RMRP Art. 10 | Cuenta con autorizaciones por parte de la SEMARNAT para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 92 | RMRP Art. 12 Fracc II | Cuentan con un responsable del almacén temporal. |  |  |  |  |
| 93 | RMRP Art. 15 Fracc I | El almacén temporal de residuos peligrosos se encuentra separado de las áreas de producción |  |  |  |  |
| 94 | RMRP Art. 15 Fracc II | Se encuentran en zonas donde se reducen los riesgos por fugas, emisiones, incendios e inundaciones. |  |  |  |  |
| 95 | RMRP Art. 15 Fracc III | Cuentan con muros de contención y fosas para la captación de residuos o sus lixiviados |  |  |  |  |
| 96 | RMRP Art. 15 Fracc IV | Cuenta con trincheras o canaletas con capacidad para contener un quinto de lo almacenado. |  |  |  |  |
| 97 | RMRP Art. 15 Fracc V | Cuenta con pasillos que permitan el acceso a montacargas y grupos de seguridad. |  |  |  |  |
| 98 | RMRP Art. 15 Fracc VI | Cuanta con Sistema (extinción) contra incendio (hidrantes 6 Kg./cm2 durante 15 min.) |  |  |  |  |
| 99 | RMRP Art. 15 Fracc VII | Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares y formas visibles. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    12   de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | RMRP Art. 16 Fracc I | Existen conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje o cualquier otro tipo de apertura. |  |  |  |  |
| 101 | RMRP Art. 16 Fracc II | Las paredes están construidas con materiales no inflamables; |  |  |  |  |
| 102 | RMRP Art. 16 Fracc III | Cuenta con ventilación natural o forzada. |  |  |  |  |
| 103 | RMRP Art. 16 Fracc IV | Esta el área cubierta y protegida de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión. |  |  |  |  |
| 104 | RMRP Art. 17 Fracc I | En caso de ser un área de almacenamiento abierta, esta localizada en sitios por debajo del nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona. |  |  |  |  |
| 105 | RMRP Art. 17 Fracc II | Los pisos son lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos y de material antiderrapante en los pasillos. |  |  |  |  |
| 106 | RMRP Art. 17 Fracc III | Cuenta con pararrayos |  |  |  |  |
| 107 | RMRP Art. 17 Fracc IV | Cuenta con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    13   de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | RMRP Art. 18 | Se almacenan residuos peligrosos a granel. |  |  |  |  |
| 109 | RMRP Art. 19 Fracc. I | Se almacenan residuos incompatibles entre si. |  |  |  |  |
| 110 | RMRP Art. 19 Fracc. II | Se rebasa la capacidad de almacenamiento del almacén temporal. |  |  |  |  |
| 111 | RMRP Art. 21 | Cuenta con bitácoras de entradas y salidas de residuos que indique fecha del movimiento, origen y destino del residuo peligroso. |  |  |  |  |
| 112 | T.R. | Existe plano de localización de los almacenes de residuos peligrosos dentro de las instalaciones |  |  |  |  |
| 113 | NOM-087-ECOL 6.3. | Para los residuos biológico infecciosos, se cuenta con un almacén temporal. |  |  |  |  |
| 114 | NOM-087-ECOL 6.3. | Los residuos peligrosos biológico-infecciosos envasados se almacenan en contenedores metálicos o de plástico con tapa y rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico. |  |  |  |  |
| 115 | NOM-087-ECOL 6.3. | Los residuos patológicos, se conservan a una temperatura no mayor de 4°C. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    14   de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | NOM-087-ECOL 6.3. | El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos Esta separada de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías. |  |  |  |  |
| 117 | NOM-087-ECOL 6.3. | Esta techada, es de fácil acceso para la recolección y transporte, sin riesgos de inundación e ingreso de animales. |  |  |  |  |
| 118 | NOM-087-ECOL 6.3. | Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos biológico infecciosos, en lugares y formas visibles, el acceso a esta área se permite sólo al personal responsable de estas actividades. |  |  |  |  |
| 119 | RMRP art. 8 Fracc. VI Art. 14 Fracc. II NOM-03-SCT Fracc 6. | Se etiquetan los contenedores de residuo una vez llenos, con el nombre del residuo y su peligrosidad. |  |  |  |  |
| 120 | RTTMRP Art. 22 | Envases sellados |  |  |  |  |
| 121 | RMRP Art. 12 Frac. I | Conoce el personal las características de peligrosidad de los residuos que maneja |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    15   de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | RMRP Art. 12 Frac. I | Sabe el personal a quien notificar en caso de fuga o derrame de residuos peligrosos |  |  |  |  |
| 123 | RMRP Art. 12 Frac. I | Sabe el personal que hacer en caso de fuga o derrame de residuos peligrosos |  |  |  |  |
| 124 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Cuentan con planos de diseño y construcción |  |  |  |  |
| 125 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Capacidad de almacenamiento |  |  |  |  |
| 126 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Superficie (m2) |  |  |  |  |
| 127 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Tipo abierto (A) o cerrado (C) |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    16   de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | RMRP Art. 30 | Se da tratamiento a un residuo peligroso previo a su disposición final. |  |  |  |  |
| 129 | RMRP Art. 31 | Es un confinamiento controlado |  |  |  |  |
| 130 | RMRP Art. 32 Fracc I, III | Cuenta con celdas de confinamiento y celdas de tratamiento. |  |  |  |  |
| 131 | RMRP Art. 32 Fracc II | Cuenta con obras complementarias |  |  |  |  |
| 132 | RMRP Art. 35 | Se recolectan y tratan los lixiviados que se originan en las celdas de confinamiento. |  |  |  |  |
| 133 | RMRP Art. 31 | Es un confinamiento en formaciones geológicas estables |  |  |  |  |
| 134 | RMRP Art. 31 | Es un receptor de agroquímicos |  |  |  |  |
| 135 | RMRP Art. 10 | Cuenta con autorizaciones por parte de la SEMARNAT para el reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos (incluyendo BPC’s y Biológico infecciosos). |  |  |  |  |
| 136 | RMRP Art. 11 | Licencia de uso de suelo. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    17   de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | RMRP Art. 11 | Cuenta con estudio de impacto ambiental |  |  |  |  |
| 138 | RMRP Art. 34 | Cuenta con los reportes mensuales de residuos peligrosos depositados en confinamientos controlados. |  |  |  |  |
| 139 | RMRP Art. 12 Fracc. II | Cuenta con responsable técnico |  |  |  |  |
| 140 | RMRP Art. 23 | Cuenta con manifiestos de residuos peligrosos mandados a disposición final. |  |  |  |  |
| 141 | RMRP Art. 23 Fracc. III | Ha remitido a la secretaría los manifiestos que tengan diez años desde que los residuos fueron recibidos para disposición. |  |  |  |  |
| 142 | RMRP Art. 25 | Se ha presentado el informe semestral de residuos peligrosos que ha recibido. |  |  |  |  |
| 143 | RMRP Art. 12 Fracc. I TR | Cuenta con un programa de capacitación del personal responsable del manejo de residuos peligrosos y del equipo o instalación. |  |  |  |  |
| 144 | RMRP Art. 12 Fracc. III | Cuenta con un programa de atención a contingencias. |  |  |  |  |
| 145 | RMRP Art. 12 Fracc. I | Conoce el responsable las medidas de seguridad para el manejo de residuos peligrosos |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    18   de 20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Están los contenedores de residuos peligrosos comprendidos dentro del programa de mantenimiento de la empresa |  |  |  |  |
| 147 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Periodicidad de la aplicación del mantenimiento |  |  |  |  |
| 148 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Se cuenta con el registro de los mantenimientos aplicados a los contenedores |  |  |  |  |
| 149 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Fecha de última aplicación |  |  |  |  |
| 150 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Se reparó el daño que presentan |  |  |  |  |
| 151 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Están los pisos comprendidos dentro del programa de mantenimiento de la empresa y periodicidad de aplicación |  |  |  |  |
| 152 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Se cuenta con el registro de los mantenimientos aplicados a los pisos |  |  |  |  |
| 153 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Fecha de última aplicación |  |  |  |  |
| 154 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Se reparó el daño que presentaron |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja   19   de  20

Fecha:

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA | TIPO DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Se cuenta con programa de mantenimiento para el almacén temporal de residuos peligrosos. |  |  |  |  |
| 156 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | El programa comprende la inspección de pisos |  |  |  |  |
| 157 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Frecuencia de inspección de pisos |  |  |  |  |
| 158 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Registro de última inspección |  |  |  |  |
| 159 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | El programa comprende la inspección del sistema de conducción de derrames |  |  |  |  |
| 160 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Frecuencia de inspección de sistema de conducción de derrames |  |  |  |  |
| 161 | 2.4.5. Inciso f) de los TRAA | Registro de última inspección |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Auditor Especialista:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja   20 de  20

Fecha: