| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.R.I. 2.4.5.d,k | Cuales son las fuentes de abastecimiento de agua, se cuenta con el suministro de agua suficiente para combatir un incendio | DOCUMENTAL Y VISUAL |  |  |  |
| 2 | T.R.I. 2.4.5.e NOM-002-STPS-2000, 5.7 | Se dispone de las medidas especificas de prevención y protección para evitar incendios | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 3 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000, | Se proporciona el equipo de protección personal a la brigada de atención a emergencias | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 4 | T.R.I. 2.4.5.e NOM-002-STPS-2000,5.3 | Tienen determinado el grado de riesgo de incendio | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 5 | T.R.I. 2.4.5.k NOM-002-STPS-2000,5.4 | Tienen instalado equipo contraincendio | VISUAL |  |  |  |
| 6 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000,5.5 | Los extintores móviles están colocados en lugares visibles | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000,5.5 | Los extintores fijos están colocados protegidos a la intemperie | VISUAL |  |  |  |
| 8 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000,5.5 | Los extintores fijos están colocados en sitos de fácil acceso y libres de obstáculos | VISUAL |  |  |  |
| 9 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-002-STPS-2000,5.5 | Verifican que los extintores cuenten con su placa o etiqueta | VISUAL |  |  |  |
| 10 | T.R.I. 2.4.5.k NOM-002-STPS-2000,5.4 | Se cuenta con tomas siamesas que cumplan con las características y dimensiones iguales a las empleadas por el servicio publico de bomberos | VISUAL |  |  |  |
| 11 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000 | Las áreas de riesgo están equipadas con sistemas de alarmas contra incendio, provistos con señales claramente audibles o visibles por los trabajadores | VISUAL |  |  |  |
| 12 | T.R.I. 2.4.5.d, k NOM-002-STPS-2000 | Los sistemas de alarma disponen de estaciones de aviso accionadas a mano y ubicadas estratégicamente | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000 | Los aparatos de alarma audible cuentan con un sonido diferente a todos los demás aparatos sonoros de la planta | VISUAL |  |  |  |
| 14 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000 | Los sistemas de alarma están alimentadas por una fuente de energía autónoma | VISUAL |  |  |  |
| 15 | T.R.I. 2.4.5.j NOM-002-STPS-2000,5.8 | Proporcionan a todos los trabajadores capacitación y adiestramiento para la prevención y protección de incendios, y combate de conatos de incendio | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 16 | T.R.I. 2.4.5.l NOM-002-STPS-2000,7c | En los centros de trabajo todas las áreas, locales y edificios deben tener salidas normales y de emergencia para permitir desalojar a los trabajadores en un tiempo máximo de tres minutos, así como estar libres de obstáculos | VISUAL |  |  |  |
| 17 | T.R.I. 2.4.5.l NOM-002-STPS-2000,7 | Las salidas de emergencia del punto anterior dan acceso a espacios libre de riesgo de incendio | VISUAL |  |  |  |
| 18 | T.R.I. 2.4.5.l NOM-002-STPS-2000,7 | Las puertas de salida de emergencia se abren en el sentido de salida y contar con barra de pánico | VISUAL |  |  |  |
| 19 | T.R.I. 2.4.5.k,l NOM-002-STPS-2000,7 | Se cuenta con un sistema independiente de suministro de energía que alimente a las bombas contra incendio | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000, GR II | Se cuenta con equipo portátil contra incendio en las áreas de riesgo | VISUAL |  |  |  |
| 21 | T.R.I. 2.4.5.k,d NOM-002-STPS-2000,5.12 | Cuentan con detectores de incendio, acordes al grado de riesgo de incendio en las distintas áreas del centro de trabajo, para advertir al personal que se produjo un incendio o que se presentó alguna otra emergencia. | VISUAL |  |  |  |
| 22 | T.R.I. 2.4.5.e NOM-002-STPS-2000,5.10 | En el centro de trabajo se cuente con más de una brigada y una persona responsable de coordinar las actividades de las brigadas. | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 23 | T.R.I. 2.4.5.e NOM-002-STPS-2000,5.7 | La empresa estableció por escrito y aplicar un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 24 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-002-STPS-2000,7.c | La empresa cuenta con señalización, de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, de la localización del equipo contra incendio, ruta de evacuación y salidas de emergencia; | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | T.R.I. 2.4.5.j NOM-002-STPS-2000,7.c | Cuentan con capacitación y adiestramiento a todos los trabajadores para el uso y manejo de extintores, y para la evacuación de emergencia | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 26 | T.R.I. 2.4.5.e NOM-002-STPS-2000,7.e | Cuentan con la descripción de las características de los simulacros de evacuación para emergencias, como son: la ubicación de las rutas de evacuación, de las salidas de emergencia y de las zonas de seguridad; lo relativo a la solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención de la emergencia, y la forma de evacuar al personal. | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 27 | T.R.I. 2.4.5.j NOM-002-STPS-2000,7.f | La empresa proporciona capacitación a las brigadas para el combate de incendios, de acuerdo a las características de los materiales existentes en el centro de trabajo, y la relativa a la evacuación del personal y a la atención de primeros auxilios; | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 28 | T.R.I. 2.4.5.m NOM-002-STPS-2000,7.g | Cuentan con registro del cumplimiento de la revisión mensual y mantenimiento preventivo anual realizado al equipo contra incendios y a los detectores de incendios para garantizar su funcionamiento y operación; | DOCUMENTAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | T.R.I. 2.4.5.e NOM-002-STPS-2000,7.h | Tienen establecido por escrito un plan de emergencia para casos de incendio que contenga las actividades a desarrollar por los integrantes de las brigadas, | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 30 | T.R.I. 2.4.5.t NOM-002-STPS-2000,7.i | Tienen registro del cumplimiento de la revisión anual efectuada a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, realizada por personal capacitado y autorizado por el patrón, la cual debe comprender al menos: tableros, transformadores, cableado, contactos y motores, considerando las características de humedad y ventilación. | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 31 | T.R.I. 2.4.5.k NOM-002-STPS-2000,9.1.1 | De las salidas normales y de emergencia. La distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación, a un área de salida, es mayor de 40 metros. | VISUAL |  |  |  |
| 32 | T.R.I. 2.4.5.k NOM-002-STPS-2000,9.1.1.1 | En caso de que la distancia sea mayor a la señalada en el apartado anterior, cual es el tiempo máximo que evacuan al personal a un lugar seguro ( tres minutos) | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 33 | T.R.I. 2.4.5.l NOM-002-STPS-2000,9.1.4 | Los pasillos, corredores, rampas y escaleras que sean parte del área de salida cumplen con lo siguiente: ser de materiales ignífugos y, si tienen acabados de materiales resistentes al fuego. | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | T.R.I. 2.4.5.m NOM-002-STPS-2000,9.2.3 | Los extintores móviles señalan la colocación de ellos de acuerdo con la normatividad vigente | VISUAL |  |  |  |
| 35 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-026-STPS-1998 | Se utiliza el color rojo para identificar equipo, aparatos y tuberías contra incendio | VISUAL |  |  |  |
| 36 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-026-STPS-1998 | Se utiliza el color rojo para identificar Prohibición. | VISUAL |  |  |  |
| 37 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-026-STPS-1998 | Se utiliza el color rojo para identificación de riesgos de inflamabilidad y explosividad | VISUAL |  |  |  |
| 38 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-026-STPS-1998 | Se utiliza el color verde para rutas de evacuación, lugares de reunión, atención a emergencias y señales de atención de primeros auxilios | VISUAL |  |  |  |
| 39 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-026-STPS-1998 | Se utiliza el color amarillo para identificar áreas de tránsito y riesgos por reactividad | VISUAL |  |  |  |
| 40 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-026-STPS-1998 | Se utiliza el color verde con contraste con blanco para identificar equipo de primeros auxilios, salidas de emergencias, lavaojos, regaderas, camillas | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | T.R.I. 2.4.5.k,l NOM-002-STPS-2000,9.2.4 | En la instalación de sistemas fijos contra incendio, se cumple con colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalan su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998; | VISUAL |  |  |  |
| 42 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000,9.2.3,a | En la instalación de los extintores se cumplen con lo siguiente: colocarse en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo; | VISUAL |  |  |  |
| 43 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000,9.2.3,b | Los extintores están fijados entre una altura del piso no menor de 10 cm, medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte más alta del extintor; | VISUAL |  |  |  |
| 44 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000,9.2.3,b | Los extintores están colocados en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C; | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000,9.2.3,b | Los extintores están protegidos de la intemperie; | VISUAL |  |  |  |
| 46 | T.R.I. 2.4.5.d NOM-002-STPS-2000,9.2.3,b | Los extintores están en posición para ser usados rápidamente; | VISUAL |  |  |  |
| 47 | T.R.I. 2.4.5.d,l NOM-002-STPS-2000,9.2.3,4,a | En la instalación de sistemas fijos contra incendio, se cumple con lo siguiente: colocan los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998; | VISUAL |  |  |  |
| 48 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000,9.2.3,4,b | Los sistemas fijos contra incendio tienen una fuente autónoma y automática para el suministro de la energía necesaria para su funcionamiento, en caso de falla; | VISUAL |  |  |  |
| 49 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000,9.2.3,4,c | Los sistemas automáticos de la red contraincendio cuentan con un control manual para iniciar el funcionamiento del sistema, en caso de falla; | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000,9.2.3,4,d | Las mangueras del equipo fijo contra incendio están en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm de espesor, y que cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o mecanismo de fácil apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fácilmente a su operación en caso de emergencia. | VISUAL |  |  |  |
| 51 | T.R.I. 2.4.5.n NOM-002-STPS-2000,9.3.1.2 | Restringen el acceso a toda persona no autorizada a las áreas, locales o edificios destinados a la fabricación, almacenamiento o manejo de mercancías, materias primas, productos o subproductos, | VISUAL |  |  |  |
| 52 | T.R.I. 2.4.5.m NOM-002-STPS-2000, 11.1.1. | Cuentan con programa mensual de revisión de extintores | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 53 | T.R.I. 2.4.5.t NOM-002-STPS-2000, | Cuentan con plano de localización de extintores y sistema contraincendio | DOCUMENTAL |  |  |  |
| 54 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000, GR II | El sistema contraincendio cuenta con un sistema de bomba Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; | VISUAL |  |  |  |

| No. | REFERENCIA | PREGUNTA O PUNTO DE VERIFICACIÓN | TIPO VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000, GR II | El sistema contraincendio cuenta con una conexión siamesa accesible y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de agua; | VISUAL |  |  |  |
| 56 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000, GR II | El sistema contraincendio que presión mínima mantiene en toda la red. | DOCUMENTALY VISUAL |  |  |  |
| 57 | T.R.I. 2.4.5.d,k NOM-002-STPS-2000, GR II | El sistema contraincendio es sujeta de supervisión o monitoreo para verificar la integridad de sus elementos activadores (válvula solenoide, etc.), así como las bombas; | DOCUMENTAL |  |  |  |